深圳市南山区机器人应用场景征集表

| 需求名称 | 面向智慧病房全流程护理的智能机器人应用研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用场景 | ① 现有场景基本情况：病房护理工作繁重，依赖人工查房、交接班、宣教、物品清点、巡视等，存在效率低、易出错、夜间压力大、交叉感染风险等问题。 ②现有场景作业方式描述：护士手工记录、口头宣教、人工巡视、纸质交班。 ③现有场景痛点：工作强度大、记录易遗漏、宣教不统一、巡视不及时、应急响应慢。 ④引入机器人的必要性：工作强度大、记录易遗漏、宣教不统一、巡视不及时、应急响应慢。 |  |  |
| 具体需求 | ①解决该场景痛点需要机器人的基本情况（数量、类型、功能等）及效果： - 机器人需具备自主导航、自动跟随、体征监测、视频通话、储物配送等基础功能； - 语音转文字与报告生成（查房/交班语音实时转写，自动生成结构化报告） 3. 智能宣教（护士设置内容，机器人按计划前往指定床位，身份核验后自动宣教） 4. 物品/药品清点（语音或触屏交互，自动记录库存） 5. 辅助巡视（识别输液余量、垃圾桶满溢、患者跌倒、监护仪数据异常等，自动报警至护士PDA） 6. 一键呼叫响应与任务调度 7. 自动送物（药品、文件、器械等） 8. 环境监测（温湿度、空气质量） 9.数量：本次作为新型智能护理机器人研发，可先考虑研发两台，白天作为门诊导诊导航、物流配送及查房跟随用，晚上作为病区自动查房用。 - 应用于门诊导航、指引，宣教，电子排队，查询（排队情况、检验检查结果、自助收费等），电子游戏和影视（适用于小朋友） ②性能参数要求（若有） 支持5G通讯、红外线感应、多模态交互（语音+触屏+视觉）、对接HIS系统、续航≥8小时。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） |  | 拟建设周期 | 6-9个月 |
| 应用现状 | - 国内外已有部分医院引入护理机器人，主要用于配送、导诊、简单陪伴等功能，但集成全流程护理（查房、宣教、清点、巡视、呼叫、送物等）的机器人系统仍处于试点阶段。 - 现有系统在语音交互智能化、多任务协同、环境感知融合等方面仍有提升空间，尤其是与医院信息系统（HIS、护理系统）的深度融合不足。 |  |  |
| 建设基础 | - 医院已具备智能化病房基础设施（WiFi全覆盖、护理信息系统、PDA）。 - 医院数据平台需开放接口，支持机器人与HIS、电子病历等系统对接。 - 机器人在医院应用场景及相关技术已经比较成熟，为智能护理机器人研发奠定了基础。. |