深圳市南山区机器人应用场景征集表

| 需求名称 | 面向护理楼层场景的长者生命体征检测机器人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用场景 | ① 现有场景基本情况描述 本机构多为失能或半失能老人，需定期进行生命体征监测（如体温、心率、血压、血氧等）。 ② 现有场景作业方式描述 目前依赖护工每日2次手动测量并记录生命体征，部分重症长者需增加频次。护工需携带设备逐床检测，手动录入系统，工作量大且易出现记录误差或遗漏。 ③ 现有场景痛点 人工检测效率低，占用护理人员大量时间； 夜间监测难以及时覆盖所有长者； 手动记录易出错，数据追溯与整合困难； 突发身体状况变化难以及时预警。 ④ 引入机器人的必要性 通过机器人实现自动化、高频次、无感化的生命体征监测，可大幅减轻护工负担，提升监测精度与及时性，实现数据自动上传与智能预警，构建全天候安全保障体系。 |  |  |
| 具体需求 | ① 机器人基本情况 需部署1台具备自主移动、多模态感知能力的护理机器人或放入长者房间的定向检测机器，具备非接触式生命体征检测功能，支持夜间巡房与定点监测。 ② 需要机器人实现的具体效果 自动规划路径，定时巡房检测长者生命体征； 异常数据实时报警，推送至护工终端与管理系统； 监测数据自动同步至养老信息化平台，形成健康趋势分析； 支持语音交互与紧急呼叫响应。 ③ 性能参数要求 检测精度：心率误差≤±2%，血氧误差≤±1%，体温误差≤±0.2℃； 续航时间≥8小时，支持自动回充； 行走速度0.3-0.6m/s，避障响应时间＜0.5s； 支持Wi-Fi/4G数据传输，具备本地存储能力。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） |  | 拟建设周期 | 长期 |
| 应用现状 | ① 当前国内外相关应用情况 国内外已有部分养老机构尝试引入健康监测机器人，如日本的“Robear”、国内的“小鱼在家”等，但多数侧重于陪伴或单一功能检测，集成化、系统化的生命体征自动监测机器人尚处于试点阶段。 ② 需要改进的地方 现有产品普遍存在检测项目有限、数据融合能力弱、场景适应性不足、成本较高等问题，亟需开发适用于多层护理单元、具备多参数同步检测与智能分析能力的机器人系统。 |  |  |
| 潜在规模 | 国内养老机器人市场正处于快速发展期，预计到2025年市场规模将超过300亿元。本公司作为珠三角地区养老机构，项目成功后可在区域内推广至超过多家合作养老机构，覆盖长者约千人，预计可带动相关机器人采购规模约百万元。 |  |  |
| 建设基础 | 已完成前期场景调研与需求分析，与2家机器人企业进行技术对接； 已预留场景部署空间，并具备配套网络与电力设施； 公司计划投入配套资金用于系统对接与人员培训。 |  |  |
| 实施成效 | 经济效益：预计可减少30%的常规体征监测人力成本，提升护理效率，年节约人力成本；通过智能化管理降低医疗风险，间接减少应急处理支出。 社会效益：提升长者照护质量与安全水平，打造智慧养老标杆场景，形成可复制推广的模式，助力应对老龄化社会的照护压力。 |  |  |