附件：

深圳市南山区机器人应用场景征集表（政府及企事业单位）

| 需求名称 | 面向社康中医诊疗场景的智能理疗机器人需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用场景 | - 现有场景基本情况描述 深圳市南山区社区健康服务中心（社康）承担辖区居民的基本医疗、公共卫生及中医健康管理服务。据南山区卫生健康局2024年公开数据，全区现有社康机构99家，社康日均诊疗量突破1万人次。在中医服务方面，南山区医疗集团总部下辖84家社康已全面开展三伏贴、艾灸、推拿、针灸等中医适宜技术服务，覆盖全区绝大多数社康机构，中医服务已成为南山区社康的重要业务板块，居民对中医健康管理需求持续增长，中医馆已成为社康的热门科室。 - 现有场景作业方式描述 目前社康中医诊疗依赖人工操作：医生手动采集舌诊、面诊、脉诊等四诊信息并手工录入；艾灸、推拿等理疗由技师手工施治，缺乏标准化；各设备数据相互孤立，无统一的中医健康画像对多源数据进行整合分析，无法将四诊结果、理疗记录与全科健康档案有效串联，中西医协同诊疗信息割裂。 - 现有场景痛点 - 人手严重短缺——社康中医师供给不足，服务能力触及天花板：南山区全科医生共1372名，人均服务量大；专职中医师占比偏低，以年轻医生为主，经验丰富的老中医严重不足；同时艾灸、推拿技师同样面临短缺，科室主任需经常向上级医院"摇人"借调，人才队伍稳定性差，职称晋升通道窄，部分中医诊疗项目医保定价过低，导致人才流失率高，服务持续性难以保障。 - 患者排队严重——中医服务需求旺盛，供需矛盾突出：南山区84家社康每年三伏贴等中医服务季节性预约火爆，居民需通过"社康通"小程序提前抢号；院本部与社康挂号费差价显著，进一步推高社康中医号源的紧俏程度；即便社康推出"午休约号、下班推拿"等延时服务，仍难以完全消化积压需求，患者等候时间长、体验差，中医服务的可及性受到制约。 - 四诊数据孤岛——缺乏统一数据枢纽，中医数据无法有效利用：目前中医数据多为医生手工录入，各医生表达不同，缺乏标准化数据采集，同时中医四诊数据（舌象、脉象、体质辨识结果等）无法自动入档；即便南山区已建成"居民健康画像"应用，但中医专项数据仍存在断层，与全科健康档案信息割裂，无法支撑中西医协同诊疗；部分非中心社康站的中医辨证分型记录仍存在纸质残留，历次理疗效果无客观量化依据，长周期体质跟踪缺乏数据基础。 - 理疗方案千人一面——缺乏个性化辨证依据，疗效难以量化：在人手不足的压力下，艾灸等理疗方案难以依据居民个体体质精准定制，不同患者往往接受相似的标准化流程，辨证施治的精度不足；理疗效果缺乏可量化的跟踪机制，无法形成数据闭环，进一步制约了社康中医服务向健康管理方向的升级。 - 引入机器人的必要性 引入以中医健康画像为核心数据枢纽、搭载AI四诊分析智能理疗机器人，可针对性解决上述痛点，构建社康中医诊疗全流程闭环： - 数据汇聚：摄像头自动采集舌诊/面诊图像，脉诊仪采集脉象气血信息，多源数据统一输入AI辨证引擎； - 画像生成：AI融合四诊数据，自动生成居民个人中医健康画像（体质辨识、证型分析、经络状态），作为后续理疗方案制定和全科诊疗的数据基础； - 方案驱动：中医健康画像直接驱动理疗机器人生成个性化穴位组合、艾灸时长与温度曲线，实现辨证施灸； - 数据贯通：理疗数据对接社康系统及中医健康画像，打通中西医信息孤岛，支撑居民全周期健康管理。 |  |  |
| 具体需求 | ①机器人基本情况 拟引入以“中医健康画像”为核心数据枢纽，集中医四诊采集机器人及智能艾灸理疗功能于一体的智能理疗机器人。初期计划在1～2个社康试点部署，每个社康配置1～2台，后续根据试点效果逐步推广。 ②需要机器人实现的具体效果 - 四诊数据采集：内置高清摄像头实时拍摄舌诊、面诊图像；配套脉诊仪采集脉象与气血信息；麦克风支持AI语音问诊交互，完整采集望、闻、问、切四诊数据。 - 中医健康画像数据传输（核心枢纽）：将四诊所生成的多源数据，传输到南山数据中心，并进行中医健康画像的生成；涵盖体质辨识、证型分析、经络/肌肉劳损状态评估，作为后续理疗方案制定和全科诊疗的数据基础；（中医机器人负责传输数据，健康画像应用负责构建中医健康画像）。 - 画像驱动的个性化理疗：依据中医健康画像自动匹配最佳穴位组合、艾灸时长与温度曲线，搭载6轴协作机械臂精准定穴（激光辅助），实现标准化、可量化的辨证施灸。 - 安全保护：集成智能温控、距离传感器、碰撞自动急停等多重安全机制，适合社区医疗场所使用。 - 数据沉淀与跟踪：历次中医健康画像及理疗数据采集到南山区全民健康信息平台，支持居民体质变化跟踪与疗效评估，动态优化理疗方案。 ③性能参数要求 • 机械臂自由度：≥6轴； • 定穴精度：≤5mm； • 艾灸温控精度：±1℃； • 运行噪音：≤60dB； • 安全合规：符合医疗器械相关注册/备案要求。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） | 70万元 | 拟建设周期 | 6个月 |
| 应用现状 | ①当前国内外相关应用情况 国内方面，中医理疗机器人作为传统中医药与现代科技融合的产物，近年来在国内快速发展，已形成医院、社区卫生服务中心、康养机构、家庭及商业体验店等多场景应用格局，覆盖艾灸、推拿、刮痧、经络调理等多种中医理疗方式，成为缓解理疗师人力短缺、提升服务标准化水平的重要手段。 国际上，日本、韩国在医疗辅助机器人领域起步较早，但针对中医特色理疗（艾灸、推拿、针灸等）的专用机器人研发以国内企业为主，国际同类产品尚不成熟。 ②现有应用存在的不足与改进方向 目前智能理疗机器人在社区卫生服务场景的应用尚处于起步阶段，主要存在以下待改进之处： - 缺乏以“中医健康画像”为核心的数据串联机制：现有方案中四诊采集设备与理疗机器人通常独立运行，数据无法自动汇聚生成统一的居民中医健康画像，导致理疗方案缺乏个体化辨证依据，疗效评估无客观基础，健康管理形成断点； - 与基层医疗信息系统数据互通不完善：中医健康画像及理疗数据难以自动同步至居民健康档案，无法支撑中西医协同诊疗与全周期健康管理； - 社区场景下的安全监管、医疗器械合规及服务标准化体系有待进一步完善。 本项目以“中医健康画像”为数据枢纽，引入智能理疗机器人，重点突破多源设备数据融合、健康画像驱动个性化理疗及系统集成难题，打造社区中医智能诊疗闭环应用样板。 |  |  |
| 建设基础 | 目前，南山区已有五家社康中心配置中医体质辨识仪器，可实现中医面诊的数据采集；同时，南山区正在搭建全民健康信息平台及数据中心，实现全区健康数据的采集和应用，并且基于全民健康信息平台构建了居民健康画像应用，居民可通过健康画像查看自身的健康情况及标签。后续，南山区将引进智能化理疗机器人等，通过构建“中医健康画像”，实现从面诊-分析-治疗全过程的数据联通及智能化中医服务样板典范。 |  |  |