附件1：

南山区社会福利中心2026年零星修缮

项目采购需求
一、采购内容
(一)项目名称:南山区社会福利中心2026年零星修缮
(二)采购方:深圳市南山区民政局
(三)项目类别:工程
二、预算金额
项目预算：604379.72元（总报价如超出此限额，视为无效投标）
三、项目要求

（一）投标报价按照工程量清单计价法，具体参考附件5工程预算书。
（二）合同方式：固定单价合同。
（三）工程质量要求：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

（四）工程质保期：装修工程2年；电气管线、给排水管道、设备安装2年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏5年。
（五）合同结算：工程竣工并经甲方验收合格后，承包方应提交完整的竣工结算资料，工程结算经甲方指定的第三方审核，并报区造价站结算复核后按确认金额支付。
四、中标单位职责

（一）按照符合国家和地方有关规范、标准的规定进行施工。施工进场材料需合格标准以上，并满足建筑消防要求。相关隐蔽验收需经采购人验收后方可开展下一步施工。
（二）施工期间，中标人为施工责任主体，须按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。加强对施工现场的安全生产和管理，施工需达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人管理各项规定要求，避免干扰采购人正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作。由中标人过错造成人员伤亡或财产损失的，由中标人承担相应法律和经济责任。
（三）中标单位在施工过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全事故，因此引发的一切经济损失由中标单位承担。导致甲方存在经济损失（包括但不限于甲方处理上述事件所产生的费用支出，如律师费、差旅费等所有费用均由乙方应承担。　

（四）该项目属于年度零星修缮项目，本附件5的工程内容可根据采购人现场实际需求增减和调整。中标单位不能以单项单次不盈利、零星修缮内容分散、施工点多、灵活性大、因素复杂等缘由不予以施工。

（五）收到采购人临时或紧急的维修事项，中标人须4个小时内安排人员到场勘查和维修，如果到现场人员无法或无能力处理的，须12小时内增派专业人员到场支援。

（六）除预算约定做法，单个子项目在3000元以上的修缮项目须提供具体实施工艺及办法，经采购人同意后实施，否则不予以结算。

（七）投标单位保证所投货物和服务等的合法性,未侵犯他人的知识产权。如有纠纷,由中标供应商承担全部法律及经济全部责任。
五、评标方法及标准

（一）评选方法：票决法，评审员给予的分数最高者计入得票数。最终按得票数最高，推荐为项目中标单位。
（二）评审标准

	序号
	评审项
	评分标准
	分值              

	1
	项目报价
	满足采购要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

	40

	2
	投标单位综合实力
	1.截止投标之日起近三年已完成且验收合格的项目业绩，10分。提供合同关键信息 （含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）和验收报告扫描件。

  每提供一个得2分，最高得10分，未提供的不得分。  

2.拟安排项目负责人为投标人自有员工（提供社保证明），具有人社部门颁发的中级（或以上）（建筑装饰类或建筑工程类）工程师职称证书得5分。
	15

	3
	施工方案
	评分内容：施工方案内容包括但不限于以下内容：1.项目总体概述及重难点分析；2.施工质量安排及保证措施；3.造价控制安排及保证措施；
（二）评分依据：

1.投标人提供的方案每包含以上1点得3分，最高得9分，未满足不得分。

2.在此基础上，根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
（1）优的标准：方案完善可行、内容全面具体、针对性强、可操作性强的，得16分； 

（2）良的标准：方案内容较全面、针对性较强、可操作性较强的，得12分； 

（3）合格的标准：方案内容完整性、针对性、可操作性均一般的，得8分； 

（4）差的标准：方案内容不科学、不完整、针对性较弱的不得分。 
	25

	4
	安全文明施工方案
	施工过程中的安全文明施工方案，20分；

（一）评分内容：施工方案内容包括但不限于以下内容：1.现场防护；2.降噪降尘措施；3.高空、动火等危险作业防护措施。
（二）评分依据：

1.投标人提供的方案每包含以上1点得3分，最高得9分，未满足不得分。

2.在此基础上，根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

（1）优的标准：方案完善可行、内容全面具体、针对性强、可操作性强的，得11分； 

（2）良的标准：方案内容较全面、针对性较强、可操作性较强的，得8分； 

（3）合格的标准：方案内容完整性、针对性、可操作性均一般的，得5分； 

（4）差的标准：方案内容不科学、不完整、针对性较弱的不得分。 
	20

	合计
	100




