物业管理安全生产监督检查清单

物业项目名称：                                                     物业服务企业名称：

项目负责人：                                                       联系电话：

物业地址：          街道            社区                           检查评分：

| 物业管理安全生产基础制度监督检查（38分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查形式 | 依据 | 评分细则 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 安全生产管理制度的建立、公开和实施（6分） | （1）安全生产岗位责任制和监督考核制度；（2）安全生产资金管理和设备、设施保障制度；（3）风险辨识、分级管控和安全生产检查、事故隐患排查治理制度；（4）特种作业和危险作业管理制度；（5）安全生产教育培训制度；（6）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度。 | 文本资料、相关张贴照片 | 《安全生产法》（2021年修正）第二十一条、第二十二条；《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府第308号令）第七条 | 未制定安全生产管理制度或制度不完善，每项不符合扣1分，最多扣6分。 |  |  |
| 2 | 实行全员安全生产责任制（2分） | 以书面形式确认物业服务企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理机构或者专兼职安全生产管理人员、物业项目负责人有关安全管理工作职责，并向本单位人员公示。 | 文本资料、相关张贴照片 | 《安全生产法》（2021年修正）第二十一条、第二十二条；《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府第308号令）第十五条 | 无安全相关责任人员书面确认文件，缺少一个扣1分，最多扣2分。 |  |  |
| 3 | 安全生产管理机构及安全生产管理人员配备（1分） | （1）从业人员超过一百人的物业服务企业、物业管理项目，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；（2）从业人员在一百人以下的，配备专职或者兼职的安全管理人员。 | 文本资料、相关张贴照片 | 《安全生产法》(2021年修正）第二十四条 | 未设置安全管理机构或未配备管理人员，缺少一个扣0.5分，最多扣1分。 |  |  |
| 4 | 安全生产资金投入（1分） | （1）是否将安全生产费用在成本中据实列支；（2）、是否为安全生产条件所必需的资金投入。 | 检查台账 | 《安全生产法》（2021年修正）第二十三条、第九十三条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》四十五条、四十六条、四十七条；《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条；《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条。 | 未将安全生产资金投入纳入年度预算，扣1分。 |  |  |
| 5 | 劳动防护用品使用（1分） | 是否及时为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并登记建档。 | 检查台账 | 《安全生产法》(2021年修正）第四十五条、第九十九条；《用人单位劳动防护用品管理规范》第十八条。 | 未建立劳动防护用品发放登记使用记录，扣1分。 |  |  |
| 6 | 安全生产培训教育 （2分） | （1）对从业人员进行安全生产教育和培训，按照规定如实告知有关的安全生产事项；（2）对从业人员安全培训的时间是否满足《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定；（3）是否建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 检查台账 | 《安全生产法》(2021年修正）第二十八条、第九十七条；《生产经营单位安全培训规定》第十三条、第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十条；《安全生产培训管理办法》第十一条、第三十六条；《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十七条。 | 培训时间不符合要求，扣1分，未建立培训档案或记录不完善，扣1分。 |  |  |
| 7 | 风险分级管控制度（5分） | （1）是否建立风险排查机制，明确风险排查范围，全面排查危险源；（2）是否明确风险辨识方法，对排查出的危险源进行识别；（3）是否组织专业技术力量进行风险分析，判断事故发生的可能性和危害后果严重程度；（4）是否明确风险分级标准，根据风险分析结果评价确认风险等级；（5）是否遵循消除、预防、减弱、隔离、警示等原则，科学设置风险控制措施，突出重大风险的有效控制；（6）常态化实施风险排查、辨识、分析、评价、确认、控制，建立风险清单，根据风险消除或降低情况动态更新风险清单。 | 检查台账 | 依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》第六条、第三十一条。 | 未建立风险排查机制扣1分；未进行风险常态化排查，根据风险消除或降低情况动态更新风险清单扣1分；未对排查出的危险源进行识别扣0.5分；未对危险源进行风险分析扣0.5分；未根据风险分析结果评价确认风险等级进行分级管理扣0.5分；未针对风险分级结果采取管控措施扣1分；未建立风险清单扣0.5分 |  |  |
| 8 | 隐患排查治理制度（5分） | （1）是否建立事故隐患排查治理制度；（2）是否采取措施消除事故隐患；（3）是否将事故隐患排查治理情况如实记录并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报；（4）对监管部门针对重大事故隐患做出的停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，是否执行；（5）是否按时对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，是否按时向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表；（6）是否建立“一线三排”隐患排查排序排除台账，设置并张贴“一线三排”标识牌、工作机制牌，严格落实“一线三排”安全生产相关工作，开展事故隐患的排查、排序、排除。 | 检查台账 | 《安全生产法》(2021年修正）第四十一条、第七十条、第九十七条、第一百零一条；《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第二十六条；《广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引》第一条、第三条、第六条。 | 未建立事故隐患排查治理制度，扣1分；未采取措施消除隐患，每发现一项扣0.5分，最多扣1分；未及时将隐患情况告知从业人员扣1分；未及时将治理情况按时报送，扣1分；未落实“一线三排”相关规定，每发现一项扣0.5分，最多扣1分。 |  |  |
| 9 | 重大危险源安全管理（2分） | （1）是否建立重大危险源管理制度，全面辨识重大危险源，对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案； | 检查台账 | 《安全生产法》（2021修正）第四十条、《企业安全生产标准化基本规范》5.5.2条 | 未建立重大危险源管理制度，扣0.5分；未进行辨识扣0.5分；未制定相关应对措施和预案扣1分。 |  |  |
| 10 | 安全警示标志 （3分） | 是否在有重大危险源、较大危险因素的工作场所、设备设施，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志；（2）是否定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效（3）是否在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等；（4）是否在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位风险告知卡，标明风险名称、主要风险因素、可能引发事故类型、事故后果、管控方法、应急措施、报告方式以及责任单位、责任人、联系方式等内容。（5）对存在重大风险的工作场所、岗位和有关设施、设备，是否设置明显的风险警示标志。 | 检查台账/查看现场 | 《企业安全生产标准化基本规范》要点5.4.4条、《安全生产法》第三十二条；依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》第十条、三十一条 | 未在有危险因素场所或设施设置警示标志或者标志损坏，每发现一处扣0.5分，最多扣1分；对存在重大风险区域未设置公告栏，未明确岗位风险告知内容，每处扣0.5分，最多扣1分；未在存在重大风险场所设置警示标识，每发现一处扣0.5分，最多扣1分 |  |  |
| 11 | 应急预案编制、备案、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备（4分） | （1）是否制定应急救援预案，并定期组织演练；（2）是否有兼职应急救援人员、组建应急救援队伍；（3）是否配备应急装备、储备应急物资、建立应急物资管理台账；（4）应急预案是否在区住房和建设部门备案。 | 检查台账 | 《安全生产法》（2021年修正）第二十一条、第八十一条、第八十二条、第九十七条；《生产安全事故应急预案管理办法》、《企业安全生产标准化基本规范》要点5.6.1条、《深圳经济特区物业管理条例》第五十八、第六十四条、第一百一十四条。 | 未制定应急预案或预案不完善扣1分；无演练记录扣1分；未建立应急队伍扣0.5分；未建立应急管理台账，扣0.5分；未及时将应急预案在行业主管部门备案，扣1分。 |  |  |
| 12 | 分包安全生产管理（6分） | （1）、是否签订安全生产管理协议，安全分包协议，明确各自的安全生产职责；（2）是否对分包单位进行安全技术交底，告知其作业现场存在的危险因素和防范措施；（3）、是否对分包单位作业人员进行安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；（4）、是否对分包单位安全生产工作统一协调、管理，发现安全问题的，应当及时督促整改（5）、定期进行安全检查。 | 检查台账 | 《安全生产法》（2021年修正）第二十八条、第四十九条；《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十一条 | 未签订安全生产管理协议，安全分包协议，明确各自的安全生产职责，扣3分；未对分包单位进行安全技术交底，告知其作业现场存在的危险因素和防范措施，扣1分；未对分包单位作业人员进行安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，扣0.5分；未对分包单位安全生产工作统一协调、管理，发现安全问题的，应当及时督促整改，扣0.5分；未定期进行安全检查扣1分 |  |  |
| 物业管理安全生产专项监督检查（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 共有物业安全检查和维护保养 （1分） | （1）是否建立对建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶、楼梯间、幕墙等共有物业的日常巡查、养护、维修制度；（2）是否对有安全隐患的部位，采取应急防范措施、设置警示标志并及时向业主委员会和主管部门报告。 | 检查台账、现场抽查检查 | 《深圳经济特区物业管理条例》第七十五条、第八十二条；《深圳市房屋安全管理办法》第三十三条 | 未建立共有物业定期巡查制度扣0.5分；未见相关巡查记录，扣0.5分. |  |  |
| 14 | 房屋公共通行部分及附属设施安全管理 （1分） | （1）建立定期对通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施设备的巡查、养护、维修制度。（2）对于有安全隐患的设备设施，采取应急防范措施、设置警示标示。 | 检查台账 | 《深圳经济特区物业管理条例》第七十五条；《安全生产法》第三十五条 | 未建立房屋公共通行部分及附属设施安全管理制度，扣0.5分；未对存在安全隐患的位置采取相关措施，每发现一处，扣0.2分，最多扣0.5分。 |  |  |
| 15 | 防范高空坠物 （4分） | （1）是否建立防范高空坠物制度。是否定期对共有的窗户、幕墙、外墙等容易发生脱落事故的设施及部位做好安全巡查、检查工作，排除事故隐患；（2）定期对共有的天面、阳台、窗台、外墙的搁置物、悬挂物进行日常巡查，排查事故隐患。（3）发现业主专有部分的窗户、阳台的搁置物、悬挂物存在安全隐患的，通知物业使用人及时处理。（4）发现绿植、树木有安全隐患按照《深圳经济特区绿化条例》《深圳园林树木修剪工作指引》相关规定及时处置。 | 检查台账、现场抽查检查 | 《深圳经济特区物业管理条例》第七十七条、第八十二条；《住宅小区高空抛物安全防范要求》《深圳经济特区绿化条例》第四十条、第四十二条、第六十六条；《深圳园林树木修剪工作指引》 | 未建立高空坠物防范制度，扣2分；未见共有部位巡查记录，扣1分；现场存在安全隐患，每发现一处扣0.5分，最多扣1分。 |  |  |
| 16 | 建筑物和公共设施清洗翻新管理（2分） | （1）是否建立定期对建筑物外立面、屋顶清洗翻新并建立记录档案；（2）是否对建筑物屋顶绿化涉及工程施工的，在施工前做好屋顶承重勘察和评估，并对屋面进行防渗补漏处理。 | 检查台账 | 《深圳经济特区物业管理条例》第七十七条、《深圳市建筑物和公共设施清洗翻新管理规定》第十三条、第十四条 | 未建立建筑清洗或翻新档案，扣1分；未在施工前做好房屋承重的相关评价评估，扣1分。 |  |  |
| 17 | 配合专营单位对供水供电供气通讯设备设施的安全管理（2分） | （1）是否配合专营单位对物业管理区域内的专营设施设备进行检查；（2）对于发生故障或者其他影响正常使用的情况，是否立即采取应急防范措施，及时报告相关专营单位。 | 检查台账 | 《深圳经济特区物业管理条例》第七十七条、第八十二条 | 无日常巡查记录扣1分；未对发现的隐患及时整改和上报，每项扣0.5分，最多扣1分。 |  |  |
| 对物业管理区域内其他安全管理事项的督促检查（52分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 消防安全管理 （4分） | 是否遵守消防安全有关法律法规，配合消防救援机构履行以下职责：（1）落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度，明确消防安全主体责任；定期对本单位消防安全管理人的岗位履职能力进行考核评价，并将消防安全责任人、管理人和场所消防安全条件进行公示，接受社会监督；（2）定期开展防火巡查，（缺少维护记录），消除火灾隐患；发现消防违法行为的，及时采取合理措施制止并报告消防机构或者公安派出所；（3）对职工进行消防安全宣传教育，有针对性地组织消防演练。 | 检查台账 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第七条、第八条、第三十四条、第三十五条、第四十一条；《深圳经济特区消防条例》第十三条、第十五条；《广东省消防工作若干规定》第十一条 | 未建立消防安全责任制，扣1分；无消防设施日常检查记录，或记录不完善，扣1分；无消防演练记录扣1分；未公示责任人等，扣1分。 |  |  |
| 19 | 消防安全管理 （6分） | 是否遵守消防安全有关法律法规，配合消防救援机构履行以下职责：（1）管理、维护物业管理区域内的公共消防设施；（2）保障消防器材及消防安全标志完好有效。（3）保障公共疏散通道、安全出口、消防车道畅通，施划黄色禁止停车标线，清理消防车通道上可移动障碍物。（4）划设消防车通道标志标线和消防车登高操作场地，设置警示牌，并定期维护，确保鲜明醒目。（5）消防控制室应当按照规定实行24小时值班制度，每班不少于2人，值班人员应当持有消防控制室操作职业资格证书。（缺现场整齐有序无杂物乱堆放）（6）物业服务企业与业主方应当在物业服务合同中明确共用消防设施、设备维护保养责任。(7)超高层公共建筑建设专职消防队、志愿消防队或者微型消防站，并为消防队员购买人身意外伤害保险。（8）是否定期对广告牌、灯箱开展检查，落实消防安全要求；（9）高层建筑是否配备配备缓降器、软梯和防毒面具等避难救生设施。（缺少设备房门口无堵塞，设备房干净整洁无杂物；缺楼梯间、走道和安全出口等部位畅通无阻，无擅自封闭、堆放物品、存放自行车等现象，通往顶层安全出口无锁闭现象） | 现场检查 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第十五条、第十六条、第二十条、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条；《深圳经济特区消防条例》第十五条、《广东省消防工作若干规定》第十一条、 第十六条、第十七条、第二十三条、第二十五条、第三十三条、第三十四条、 | 消防设施、消防标识、消防通道、疏散指示标识、应急灯、安全出口、消防车通道标志标线等不合规范要求，每发现一项隐患，扣0.5分，最多扣5分；未持证上岗，每少一个扣0.5分，最多扣1分。 |  |  |
| 20 | 电梯安全管理 （6分） | 是否遵守特种设备有关法律法规，配合市场监督部门履行以下职责：（1）建立并落实电梯的维护保养和定期自行检查制度；（2）委托依法取得许可的单位对电梯进行维护和保养；（3）指定电梯安全管理人员管理电梯，并由其管理和使用专用钥匙，相关操作人员持有特种设备作业人员证书；（4）将维护保养标志、安全提示、警示标志以及服务、投诉电话公示于电梯显著位置;（5）安装电梯应急呼救系统并保障有效使用（缺少年检）。 | 检查台账 | 《深圳经济特区特种设备安全条例》第十九条、第二十条、第二十四条、第三十四条。 | 未建立电梯管理制度扣1分；未按规定委托取得许可单位进行维保，扣0.5分；未指定专人管理电梯扣0.5分；操作人员未持证扣1分；电梯相关标识不清晰、不完整，每发现一处扣0.5分，最多扣1分；电梯应急呼救系统故障或电梯其他故障未及时处理，发现一处扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |
| 21 | 特种作业安全管理（3分） | 是否遵守特种作业有关规定，配合应急部门履行以下职责：（1）特种作业人员经专门的安全作业培训，取得相应资格；（2）制定特种作业安全操作规程和安全管理制度；（3）为作业人员提供符合标准的劳动防护用品和安全作业条件；（4）建立本单位特种作业人员档案，做好特种作业人员培训教育工作。 | 检查台账 | 《安全生产法》(2021年修正）第三十条、第九十七条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条、第三十六条、第四十条、第四十一条；《生产经营单位安全培训规定》第三十条。 | 特种作业人员无上岗证，扣1分；无特种作业管理制度及操作规程扣1分；特种作业人员培训教育记录不完善扣1分。 |  |  |
| 22 | 有限空间作业安全管理(5分) | 是否遵守有限空间作业有关规定，配合应急部门履行以下职责：（1）建立有限空间管理台账；（2）对作业人员培训教育、为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，教育监督作业人员正确佩戴与使用；（3）制定有限空间作业方案；（4）制定有限空间作业应急预案；（5）（缺有限空间入口处封堵）设置明显的安全警示标志和警示说明（缺并落实安全责任人）。 | 检查台账/现场查看 | 《工贸企业有限空间作业安全规定》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十四条、第十九条、第二十、第二十一条。 | 未对管理区域有限空间进行辨识并建立台账，扣1分；无相关制度扣1分；未对人员进行培训扣1分；现场无警示标识，每发现一处扣0.5分，最多扣1分；未制定应急预案扣1分。 |  |  |
| 23 | 停车场安全管理（1分） | （1）是否定期对停车场的设备设施、标志进行检查，及时消除安全隐患；（2）设置完善的停车场设施和标志及相应的辅助标志；（3）维护停车场内机动车停放秩序和行驶秩序。 | 检查台账/现场查看 | 《深圳市停车场规划建设和机动车停放管理条例》第二十一条 | 现场标志标识不清晰、不完善，每发现一处扣0.5分，最多1分 |  |  |
| 24 | 新能源汽车充电设施安全管理（2分） | （1）是否配合运营单位开展日常安全防范工作并签订《安全管理协议》；（2）发现隐患或者发生危及物业安全的紧急情况，是否及时告知并协助采取应急处置措施。（3）充电设施配建比例达到停车位的20%；（4）充电设施在市物业管理信息平台上进行了信息登记；（5）集中充电场所配备有效灭火器材和监控系统；（6）充电场所中各类提醒、标识、联系电话完整；（7）现场线路及其他设备整齐，用后归位；（8）运营单位开展定期检查、年度检测，设施管理台账明晰。 | 检查台账/现场查看 | 《深圳市新能源汽车充电设施管理暂行办法》第十一条 | 发现一项不符合要求，扣0.5分；扣完为止 |  |  |
| 25 | 游泳池安全管理（1分） | （1）是否监督配合经营单位依据《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》履行游泳池安全管理职责。（2）发现隐患是否及时告知经营单位。（缺游泳池（物业经营）按主管部门要求有经营许可证，水池等危险场所设置警示标志，泳池设置水位标志线，救生员持证上岗） | 检查台账 | 《物业服务行业安全管理检查评价规范》第七点 | 未对经营单位进行相关安全管理扣1分。 |  |  |
| 26 | 小散工程和零星作业安全管理（3分） | （1）是否建立日常安全巡查制度，组织巡查小散工程施工和零星作业现场活动；（2）是否将小散工程或零星作业的有关注意事项、禁止行为、安全生产指引等内容提前告知建设单位或业主；（3）是否配合监管部门对小散工程和零星作业的监督；（4）是否对存在安全隐患或安全生产违法违规行为的，进行制止。 | 检查台账 | 《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》第九条、第十八条、第二十九条 | 未监督相关工程进行备案，扣1分；未安排日常巡查，无相关检查记录扣1分；未提前告知相关管理规定扣1分。 |  |  |
| 27 | “三防”安全管理（3分） | （1）在台风、暴雨等特殊天气时，是否开展事前预警检查、事中应急响应、事后总结分析；是否开展防雷装置的日常维护及定期检测；是否做好物业管理区域内边坡、挡土墙的日常检查和应急处置； （2）三防物资储备、抢险工具、应急设备是否满足需求； （3）排水系统、排水泵等设施是否能正常工作。 | 检查台账/现场查看 | 《深圳市住房和建设局关于印发〈2022年度物业管理安全生产工作要点〉的通知》《深圳市住房和建设局关于进一步配合做好物业管理区域内防雷减灾工作的通知》《物业管理区域防汛防灾工作要点（第二版）》 《物业管理区域汛期边坡、挡土墙巡查及应急处置要点》 | 未建立防汛备汛相关工作台账，每缺少一项扣0.5分，最多扣1分；现场督导每发现一处隐患扣0.5分，最多扣2分； |  |  |
| 28 | 电动自行车安全管理（6分） | 1.是否明确物业管理区域按照消防技术标准，设置电动自行车集中管理、集中停放区域； 2.电动自行车是否停放在楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等影响安全区域的；是否在电动自行车、电动摩托车集中充电场所存放易燃、可燃物品。 3.电动自行车是否违规进楼入户充电及“飞线充电”。 4.开展日常安全巡查，发现违规停放、充电行为履行发现劝阻报告职责。 | 检查台账/现场查看 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十七条；《广东省消防工作若干规定》第三十条 | 未按消防技术标准设置集中停放、充电区域的扣1分；停放在楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等影响安全区域的，每处扣0.5分，最多扣1分；违规进楼入户充电，“飞线充电”的，每处扣0.5分，最多扣1分；未开展日常安全巡查的，扣1分；未履行发现劝阻报告职责的，一次口1分，最多扣2分。 |  |  |
| 29 | 电气火灾安全管理（2分） | 1.公共区域电气线路的铺设方式是否规范、保护措施欠缺，导线绝缘层破损、老化现象的； 2.配电柜、电缆井等部分防火封堵是否规范的； 3.公共区域电气设施设备是否设置安全警示标标识的。 | 现场查看 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十条； | 电气线路的铺设方式不规范、保护措施欠缺，导线绝缘层破损、老化现象，配电柜、电缆井等部分防火封堵不规范的，每处扣0.5分，最多扣1分；未设置安全警示标志的，每处扣0.5分，最多扣1分。 |  |  |
| 30 | 燃气安全管理（2分） | 1、指定专人接受燃气安全知识培训并开展宣传活动；2、对共用燃气管道及设施进行日常巡查；3、协助燃气企业开展燃气管道及设施维护、抢修、安全检查（含入户安全检查）以及抄表工作；4、是否违规使用瓶装液化气；5、疑似燃气泄漏隐患问题举报投诉是否得到有效解决；6、是否组织开展燃气应急演练； | 检查台账、现场检查 | 《深圳经济特区城市燃气管理条例》 | 1、未指定专人接受燃气安全知识培训并开展宣传活动扣1分；2、未对共用燃气管道及设施进行日常巡查的扣1分；3、未协助燃气企业开展燃气管道及设施维护、抢修、安全检查（含入户安全检查）以及抄表工作扣1分；4、违规使用瓶装液化气扣1分；5、疑似燃气泄漏隐患问题举报投诉未得到有效解决扣1分；6、未组织开展燃气应急演练扣1分；最多扣2分。 |  |  |
| 31 | 娱乐设施 （2分） | （1）建立定期对娱乐设施的巡查、养护、维修制度。（2）对于有安全隐患的设备设施，采取应急防范措施、设置警示标示。 | 检查台账、现场抽查检查 | 《部分新业态新领域安全生产工作职责》的通知 | 未建立娱乐设施安全管理制度，扣1分；未对存在安全隐患的位置采取相关措施，每发现一处，扣0.5分，最多扣1分。 |  |  |
| 32 | 上级文件执行 （2分） | 是否对物业主管及相关上级部门文件进行落实。 | 查阅档案 | 南山区住房和建设局和相关部门对物业服务企业下发的安全管理文件 | 根据项目的风险特征，现场抽查上级下发文件的落实情况，少执行一项扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |
| 33 | 安全职责履行（4分） | 是否履行物业安全生产管理职责，对于物业责任的问题落实整改，对于非物业责任的问题向相关部门及街道办履行报告职责。 | 查阅资料 | 安全问题的处理情况 | 根据项目发现的问题，物业责任造成的问题未落实整改的一次扣1分；非物业责任的问题未落实报告职责的一次扣1分；此项最多扣4分。 |  |  |

管理处负责人签名：                                                                      检查人员签名：

检查日期：        年   月    日                                                         检查日期：     年     月    日