**深圳市南山区沙河街道净水器采购及安装**

**项目**

采购单位：深圳市南山区沙河街道办事处

采购方式：询价采购

采购类别：货物类

## 一、项目背景

深圳市南山区沙河街道办事处办公楼装修即将完毕，根据日常办公工作需要，需购置一套净水器系统。

## 二、供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照（或单位登记证书等相关证明材料）；

（二）投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，即投标人在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（提供承诺函，承诺函格式详见采购文件“附件、承诺函”)；

（三）本项目不接受联合体投标人。

## 三、项目预算

12万元。

## 四、产品清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 总数量 | 备注 |
| 1楼 | 拒绝进口 |
| 1 | 速热饮水机 | 台 | 4 |
| 2楼 |
| 2 | 速热饮水机 | 台 | 4 |
| 3楼 |
| 3 | 速热饮水机 | 台 | 3 |
| 4楼 |
| 4 | 速热饮水机 | 台 | 4 |
| 5 | 开水器40L | 台 | 1 |
| 6 | 开水器20L | 台 | 1 |
| 5楼 |
| 7 | 速热饮水机 | 台 | 2 |
| 6楼 |
| 8 | 速热饮水机 | 台 | 3 |
| 9 | 开水器20L | 台 | 1 |
| 7楼 |
| 10 | 速热饮水机 | 台 | 2 |
| 8楼 |
| 10 | 速热饮水机 | 台 | 1 |
| 11 | 开水器40L | 台 | 1 |
| 水房 |
| 12 | 中央商务净水器A | 台 | 1 |
| 13 | 中央商务净水器B | 台 | 1 |
| 布管需求 |
| 14 | 其他房间 | 间 | 20 |

## 五、技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| 1 | 速热饮水机 | 1.1、电压220V，额定功率小于2.5KW，外观尺寸≤755\*370\*480mm |
| 1.2、制热量≥24L/H |
| 1.3、速热，厚膜加热技术，语音提示，数显技术 |
| 2 | 开水器40L | 2.1、电压220V，额定功率小于5KW |
| 2.2、制热量≥开水40L/H |
| 2.3、步进式加热方式，通过国家CQC安全认证，微电脑控制带定时开关 |
| 3 | 开水器20L | 3.1、电压380V，额定功率小于4KW |
| 3.2、制热量≥开水20L/H |
| 3.3、步进式加热方式，通过国家CQC安全认证，微电脑控制带定时开关 |
| 4 | 中央商务净水器A | 4.1、外形尺寸≤600\*600\*1650mm |
| 4.2、具备富氢功能≥500PPB |
| 4.3、五级RO反渗透技术，出水量≥1.26L/M，全自动微电脑控制 |
| 5 | 中央商务净水器B | 5.1、外形尺寸≤600\*600\*1650mm |
| 5.2、具备富氢功能≥500PPB |
| 5.3、五级RO反渗透技术，出水量≥0.78/M，全自动微电脑控制 |
| 6 | 管线要求 | 6.1、PE管，2分管材+普通套管。 |

## 六、商务要求

| **序号** | **目录** | **商务要求** |
| --- | --- | --- |
| **（一）免费保修期及免费保修期内售后服务要求** |
| 1 | 免费保修期 | 本项目免费保修期为1年。 |
| 2 | 更换服务 | 中标人接到采购人货物破损通知后，中标人不超过2小时内响应，不超过4小时响应内上门服务，如需更换按照采购单位要求进行更换。 |
| 3 | 配送要求 | ▲提供货物的配送搬运服务，配送地点数量为采购单位要求制定地点。 |
| 4 | 安装要求 | 按照采购单位要求完成布管工作。 |
| **（二）其他商务要求** |
| 1 | 关于交货 | ▲1、交货期：合同签订后15个自然日内完成本项目到货、检验正常且交付，项目进度必须满足采购人对项目的总体计划和进度要求。每次交货需附带供货清单，供双方签字留存。 |
| 2 | 关于验收 | 1.中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。 |
| 2.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：中标人已按照合同规定提供了全部产品，并完成采购人要求的相关服务。 |
| 3 | 关于付款方式 | 货物配送到位，验收通过后一次性付款。 |
| 4 | 关于违约责任 | 合同签订后根据合同内的违约责任条款的规定执行。 |
| 5 | 关于知识产权 | 中标人保证其交付的产品不侵犯任何第三方的知识产权。如果任何第三方提出侵权，中标人必须负责与第三方交涉和承担可能发生的一切法律责任，并承担采购人因此而遭受的一切损失和费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。 |
| 6 | 关于报价和结算 | 本项目费用采用包干制，应包括货物成本、服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据采购文件所提供的资料自行测算进行报价；一经中标，投标报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，为本项目的支付上限。 |

## 七、评审方式

供应商需按要求提供高质量的报价文件，我单位将对各个供应商报价文件按照以下因素进行横向比较，综合评审出一家中标供应商。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 权重 | 评审因素 |
| 1 | 10 | 根据报价的合理程度进行评判，由评审委员进行优劣打分，报价全面贴合项目需求，能够最大限度提升项目服务质量的，最优得10分，最低0分。（评判标准包括但不限于：报价详细程度、报价合理性、报价与项目需求贴合程度等） |
| 2 | 20 | 根据供应商提供的产品情况进行评判，由评审委员进行优劣打分，产品安全可靠、性能优良，最优得20分，最低0分。 |
| 3 | 20 | 根据供应商提供的资质和通过认证情况等，根据提供内容的贴合程度及级别和数量进行评判，由评审委员进行优劣打分。最优的得20分，最低0分。 |
| 4 | 20 | 根据供应商提供的项目业绩的数量及贴合项目程度，由评审委员进行优劣打分。最优的得20分，最低0分。（评判标准包括但不限于：业绩数量、业绩与项目贴合程度、采购单位、履约评价等） |
| 5 | 30 | 根据供应商提供的实施方案进行打分，评审委员根据各投标人的实施方案进行横向比较进行打分最优的得30分，最低0分。（评判标准包括但不限于：方案是否贴合采购文件要求，方案是否详实具体，方案是否包括送货、安装、售后等） |

## 八、报价文件格式及递交要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体要求 |
| 1 | 格式要求 | 编制条理清晰，须含目录、页码，装订齐整。 |
| 2 | 递交要求 | 供应商需认真阅读《深圳市南山区沙河街道净水器采购及安装项目》，报价文件需包含目录并加盖单位公章和密封，在封面注明项目名称和报价单位名称后，于2022年7月6日北京时间17：00前送到如下地址：深圳市南山区深湾二路沙河街道办事处临时办公点（神州数码国际创新中心项目部旁）联系人：林先生联系方式：26926868 |
| 3 | 报价要求 | 1、投标语言、币种及计量单位：投标文件的语言为中文，以人民币为使用币种。2、本项目服务费用采用包干制。投标供应商应充分了解项目情况及任何其他足以影响报价的情况并根据采购文件所提供的资料合理报价，一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整。4、报价要求：投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。5、本项目财政控制金额为人民币为12万元，投标人的投标报价高于财政控制金额为无效投标。 |

## 九、报价文件内容要求

1.报价文件需一正两副、报价文件封面需注明项目名称和报价单位名称。

2.报价文件第一页需按照以下格式编写：

**深圳市南山区沙河街道净水器采购及安装项目**

我司完全理解贵单位询价文件的各项内容，承诺完全满足本项目服务内容及其要求，按时保质保量完成本项目，完全接受贵单位关于本项目询价文件中的要求。对于本项目，我司报价为人民币 元，该报价已包含了本项目的所有费用，贵单位无需再为本项目支付其他费用。

公司名称：（加盖公章）

办公地址：

联系人：

固定电话： 手机：

电子邮箱：

注：我司报价文件还需包含如下内容：1、公司情况介绍；2、服务方案；3、分项报价表；4、设备介绍；5、类似项目业绩；6、承诺函。

## 附件1：

**承诺函**

致:深圳市南山区沙河街道办事处

我公司承诺:

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在投标文件中提供了专利证书的，我公司保证所投对应产品具有该项专利。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.如果我公司中标，将依照本项目招标文件需求、投标承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。

9. 我公司保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称:

年 月 日

注意事项:投标人必须严格按照上述格式及内容提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。