雷公岭村、渔二村综合治理项目后续用电安全治理内容设计、施工总承包服务询价采购文件(B包)

采购单位：深圳市南山区蛇口街道办事处

采购方式：询价采购

采购类别：工程类

一、项目背景

（一）项目名称：雷公岭村、渔二村综合治理项目后续用电安全治理内容设计、施工总承包服务

（二）采购人：蛇口街道办事处

（三）采购方式：询价采购

（四）财政限额：人民币32.3532万元

（五）服务期：具体以项目实际实施周期为准。

（六）项目背景：项目位于蛇口街道雷公岭村、渔二村。为进一步消除城中村存在的安全隐患，减少用电安全事故发生，根据《南山区“城中村”综合治理后续工作建议方案》的要求，前期，已开展用电安全隐患排查检测工作。现计划开展城中村楼栋用电安全治理的全面施工改造工作。

二、服务内容

针对深圳市南山区蛇口街道雷公岭村、渔二村122栋（以实际勘察结果为准），并根据“城中村”用电安全治理方面要求，落实第三部分电力治理，包括增设“居民建筑楼等电位链接”“电气线路接地系统”及“安装漏电保护装置”等改造内容的设计及施工改造工程（详见列表）。

| 序号 | 城中村 | 整治内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷公岭村 | 安装楼栋总漏电保护开关 | 21 |
|  |  | 敷设户外公共接地极（含等电位端子箱） | 25 |
|  |  | 安装等电位端子箱 | 65 |
| 2 | 渔二村 | 安装楼栋总漏电保护开关 | 48 |
|  |  | 敷设户外公共接地极（含等电位端子箱） | 15 |
|  |  | 安装等电位端子箱 | 53 |

三、服务要求

对蛇口街道雷公岭村、渔二村122栋（以实际勘察结果为准）城中居民村楼栋总供电表线路区间、接地系统、等电位联结、漏电保护装置、用电安全隐患等进行计及施工改造工作。

四、投标人资质要求

（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照（或单位登记证书等相关证明材料）；

（二）电力工程施工总承包三级或建筑机电安装工程专业承包三级以上（施工资质）；

（三）电力行业变电工程丙级、电力行业送电工程丙级以上（设计资质）；

（四）投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，即投标人在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（承诺函格式详见采购文件“政府采购投标及履约承诺函”)；

（五）本项目接受联合体投标；

五、报价及结算方式

本项目结算价上限为：人民币32.3532万元。最终服务费用以报经政府造价部门决算审核结果为准。

注：折扣率按照如下示例报价：折扣率不得大于１。若投标供应商的折扣率为95%,填写报价应填写折扣率0.95。（填写应为数字，且最多保留小数点后两位）

2、本项服务费用包括所有所有工作量和后续服务以及承担服务的一切风险、责任与义务等所发生的全部费用。包含但不限于落标补偿费、利润、管理费、成果编制费、所有税费、资料购买费、样品及其包装运输费、工程考察费用以及为办理各项审批手续提供办公和交通便利所发生的费用、专家评审会务费用等。

3、由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，严禁恶意竞标；一经中标，投标折扣率作为中标单位与采购单位签订的合同折扣率，合同期限内不做调整。

4、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

5、投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

六、评审方式

供应商需按要求提供高质量的报价文件，我单位将对各个供应商报价文件从报价、公司资质、服务方案、服务团队、项目业绩等方面进行横向比较，综合评审出一家中标供应商。

- 报价文件格式及递交要求

| 序号 | 项目名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格式要求 | 编制整洁，装订齐整，需包含目录和页码。 |
| 2 | 递交要求 | 供应商需认真阅读《雷公岭村、渔二村综合治理项目后续用电安全治理内容设计、施工总承包》，将内容要求文件加盖单位公章密封，并在封面注明项目名称和报价单位名称后，于2022年12月15日下午17:00（北京时间）前送到如下地址：南山区蛇口新街蛇口大厦904室（联系人：李志平；联系电话：26819318） |

八、报价文件内容要求

1.报价文件需一正两副、报价文件封面需注明项目名称和报价单位名称、报价文件需目录、页码等。

2.报价文件正文第一页需按照以下格式编写：

关于雷公岭村、渔二村综合治理项目后续用电安全治理内容施工服务的报价方案

我司完全理解贵单位询价文件的各项内容，承诺完全满足本项目服务内容及其要求，按时保质保量完成本项目，完全接受贵单位关于本项目询价文件中的要求。

公司名称：（加盖公章）

办公地址：

联系人：

固定电话：          手机：

电子邮箱：

注：我司报价文件还须包含如下内容：

- 公司营业执照、简介及其相关资质；

- 相同类服务业绩展示（需提供佐证材料）;

- 项目服务方案；

- 报价函（折扣率报价）；

- 政府采购投标及履约承诺函（详见附件）

注：折扣率按照如下示例报价：折扣率不得大于１。若投标供应商的折扣率为95%,填写报价应填写折扣率0.95。（填写应为数字，且最多保留小数点后两位）

附件1：

政府采购投标及履约承诺函

致:深圳市南山区蛇口街道办事处

我公司承诺:

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在投标文件中提供了专利证书的，我公司保证所投对应产品具有该项专利。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.如果我公司中标，将依照本项目招标文件需求、投标承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。

9.我公司保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称:

年   月    日

注意事项:投标人必须严格按照上述格式及内容提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。