目  录

1、 工程概况	1

2、 执行的技术标准	1

3、 控制点利用及布设情况	2

4、 1：500数字化地形测图	2

5、 检查验收	2

6、 环境及职业健康安全	3

7、 提交的成果资料	3

8、 附件	4

# 工程概况

受深圳市南山区桃源街道办事处（以下简称甲方）委托，深圳市华粤城市建设工程设计有限公司（以下简称我公司）承担了长源社区运动公园项目1：500现状地形图测量任务，测量范围由委托方提供图纸确定。工程地点位于南山区桃源街道。

我公司于2022年12月16日组织3个作业组（测量组1个，内业数据处理组1个）共计4人进入测区工作，于2023年1月10日完成所有内外业工作：

a)1：500地形测量面积32000㎡；

b)E级GPS控制点共3个；

工作量统计详见下表：

工作量统计

| 序号 | 工作内容 | 分项内容 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制测量 | 联测一级点 | 个 | 4 |  |
|  |  | GPS施工控制点测量 | 个 | 3 |  |
| 2 | 地形测量 | 1:500 | 平方米 | 31530 |  |

# 执行的技术标准

a)《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）

b)《城市测量规范》（CJJ8-2011）；

c)《1:500，1:1000，1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；

e)《深圳市基础测绘技术规程》深圳市规划与国土局，2000年10月；

f)《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

g) 平面采用2000国家大地坐标系；高程采用1985国家高程基准。

# 控制点利用及布设情况

本次控制点布设由我方技术人员按规范要求进行实地定位埋设标点，E级GPS控制点共布设3个控制点，编号为S1～S3。

一级GPS控制点测量采用GPS VRS测量模式，以SZBDCORS基准站作为起算数据，采用一台华测X90双频GPS接收机（RTK定位标称精度：平面±（5mm+1ppm ），高程±（1cm+1ppm））进行测量。

测量时要求以GNSS RTK平面测量精度±10mm、每点3测回，每测回180个固定观测历元的观测控制点精度指标进行施测，观测三组数据，取最或是值作为观测数据的最终成果。三组数据中互差最大值为ΔS=1.2cm，其较差小于限差2×5cm=7.07cm，精度符合要求。

# 1：500数字化地形测图

a)全野外数字化细部采集

外业数据采集采用全站仪在以上各点设站，经检查无误后，按极坐标法进行全野外数据采集，测量房屋、道路、检修井等主要地物都进行了详细测量。外业施测时绘制好现状草图。外业采集完后，对当天采集的数据立即输入微机，编辑成图。

b)细部测图按“规范”、“图式”执行。

c)地形图的编辑

地形图编辑是在计算机上利用外业采集的数据与实地描绘的草图用南方CASS数字化地形地籍成图软件编制数字化地形图。地形图编辑时，外业绘草图人员配合内业作图员作业以免错漏，编辑中注意经常存盘，以免不慎丢失数据。

d)地形图的分幅、编号和等高距

e)图幅采用矩形分幅，图幅大小为50cm×50cm，等高距为0.5米。

# 检查验收

按公司有关质量体系文件对产品质量进行两检一审制度。作业小组对测绘资料和计算成果进行了100%内外业检查，队技术负责人进行了全面复查，然后送公司质量审核室进行审核，并由主任工程师负责一级审定。检测结果满足规范要求，本工程资料经公司各级检查验收，成果可靠，可提交用户使用。

# 环境及职业健康安全

本工程执行深圳市有关安全生产和环境保护法规及我公司的《环境、职业健康安全运行控制程序》，施测期间没有发生安全事故和影响环境事件；外业作业时，产生的废弃物均已妥善处理，避免了污染环境。

# 提交的成果资料

a)测绘技术报告（4份）；

b)1：500地形图（4套）；

c)电子数据光盘（1张）。

# 附件

## 8.1.控制成果表

控制点成果表

| 点 号 | 标石类型 | 纵坐标X（m） | 横坐标Y（m） | 高程H（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS1 | 钢钉刻框 | 2500256.245 | 500811.914 | 47.43 |
| GPS2 | 钢钉刻框 | 2500186.346 | 500740.440 | 51.71 |
| GPS3 | 钢钉刻框 | 2500065.455 | 500729.204 | 49.26 |

制表：陈发波                                                      校对：黄国勇

## 8.2.分幅展点图