采购物品清单

备注：报价应包含器材购置、安装、运费、人工等所有费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **功能** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | OT组合训练台 | 训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力提高上肢日常活动能力 | 规格(mm)：≥1900×1000×900 | 套 | 1 |
| 2 | 下肢功率车 | 训练患者下肢关节活动、增强下肢肌力、心肺功能 | 外形尺寸：≥1600\*600\*1200MM | 辆 | 2 |
| 3 | 红外按摩理疗床 | 微电脑控制、可治疗全身、上身、颈部、腰部、腿部和下身。 | 外形尺寸：≥（L×W×H）：2200×800×600mm； | 台 | 1 |
| 4 | 按摩椅 | 具有宽度调节，按摩速度调节，气压强度等多种模式极致放松，从而调节人的身心  与大脑状态，调节平复情绪，达到心理治疗的目的与效果 | 尺寸约为：1100mm\*700mm\*1000m | 台 | 1 |
| 5 | 四肢联动康复器 | 四肢联动康复器是偏瘫或截瘫患者零肌力的早期主动康复训练设备，可  用上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢，帮助病人做早期功能性动作  的主动运动训练。 | 尺寸：≥1600mm 宽：700mm 高：1200mm | 套 | 1 |
| 6 | 爬楼机 | 楼梯机模拟了爬楼梯的动作，具有高强度的有氧运动，提高心肺功能，增强肺部容量，促进血液循环。 | 规格：≥1400\*780\*2000mm | 台 | 1 |
| 7 | 手功能综合训练台 | 上肢及手康复的训练设备。通过12种不同的动作训练，改善手部功能，增强活动度，加快肌肉系统受损功能的修复。 | 平台尺寸：≥120cm×120cm×70cm | 套 | 1 |