附件

南山区用户水龙头水质信息公开表（ 2026 第2季度）

| 序号 | 辖区 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口湾厦路1号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 2 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口爱榕路71号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.15 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 3 | 南山区 | 深圳市南山区南商路95号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 4 | 南山区 | 深圳市南山区商业文化中心区海德一道113号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.16 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 5 | 南山区 | 深圳市南山区后海大道育德佳园小区内 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.15 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 6 | 南山区 | 深圳市南山区南山新村南巷7-8号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.16 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 7 | 南山区 | 深圳市南山区蓝天路8-1号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 8 | 南山区 | 深圳市南山区华联花园一栋B座 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.16 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 9 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口金竹园大厦北座3栋201-202 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.15 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 10 | 南山区 | 广东省深圳市南山区蛇口街道东角头半岛城邦花园四期内一号楼一楼东侧 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 11 | 南山区 | 深圳市南山区南头街道前星路33号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 12 | 南山区 | 深圳市南山区沙河益田假日广场1.302-602/2.4-24层 | 深圳市自来水（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.15 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 13 | 南山区 | 深圳市南山区深湾一路5号 | 深圳市自来水（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.14 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 14 | 南山区 | 深圳市南山区桃源街道留仙大道1298号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.15 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 15 | 南山区 | 深圳市南山区华侨城光侨街3、5号 | 深圳市自来水（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.14 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 16 | 南山区 | 深圳市南山区桃园路89号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 17 | 南山区 | 深圳市南山区南头街道桃李路绿海名都小区4栋1楼 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 18 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道松坪山路14号松坪学校小学部 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.15 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 19 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道留仙大道以北博林天瑞小区内 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.15 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 20 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道松坪村三期东区3栋 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.15 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该末梢水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 21 | 南山区 | 深圳市南山区沙河益田假日广场1.302-602/2.4-24层 | 深圳市自来水（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.15 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该二次供水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 22 | 南山区 | 深圳市南山区桃园路89号 | 深圳市水务（集团）有限公司南山水厂 | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该二次供水水样所有监测指标全部合格。 | - | - |
| 23 | 南山区 | 深圳市南山区蛇口湾厦路1号 | 深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 深圳市南山区疾病预防控制中心（深圳市南山区卫生监督所） | 2026.4.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，该二次供水水样所有监测指标全部合格。 |  |  |