采购文件

一、项目名称：社区消防应急救援装备采购项目

二、预算金额：叁拾壹万叁仟陆佰伍拾伍元贰角伍分（¥313655.25元）

三、定标规则：综合评分法

四、项目背景

西丽街道新围、松坪山、大磡社区部分原有消防应急救援装备存在老化、缺失、损坏等情况，消防安全应急能力亟需加强。为消除安全隐患，保障社区居民消防安全，现拟购置一批消防应急救援装备。

## 五、需求内容

## 拟购置一批消防应急救援装备，包含消防安全绳、消防水枪、干粉灭火器、强光手电、消防水带、消防腰斧、消防灭火毯等，详见清单。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 不锈钢定制消防柜 | 9 | 个 | 2300MM\*2400MM\*400MM\*0.9MM |
| 2 | 不锈钢定制消防柜 | 15 | 个 | 2300MM\*2200MM\*400MM\*0.9MM |
| 3 | 不锈钢定制消防柜 | 1 | 个 | 2200MM\*1800MM\*400MM\*0.9MM |
| 4 | 消防安全绳 | 125 | 条 | 3C认证 规格：20m/条，直径12.5MM~16MM |
| 5 | 消防水枪 | 150 | 个 | 3C认证 |
| 6 | 干粉灭火器 | 200 | 具 | 3C认证 规格：4公斤 |
| 7 | 强光手电筒 | 150 | 个 | 防水强光手电 |
| 8 | 消防水带含接扣 | 150 | 套 | 3C认证 规格：8-65-25 |
| 9 | 消防腰斧 | 100 | 把 | 3C认证 |
| 10 | 自救呼吸器（面具） | 200 | 套 | 3C认证 |
| 11 | 消防灭火毯 | 150 | 块 | 1M×1M 加密 |
| 12 | 消防大斧 | 100 | 把 | 3C认证 |
| 13 | 消防扳手 | 50 | 把 |  |
| 14 | 消防水桶 | 50 | 卷 | 全圆铁桶上宽23.5mm下宽16mm高度22.5mm |
| 15 | 消防警示带 | 100 | 个 | 25米/卷 |
| 16 | 雪糕筒 | 50 | 个 | 70cm高 |
| 17 | 标识牌 | 25 | 张 | 集民微标识、消防安全宣传及器材使用方法整理设计排版，采用防水防晒高精贴 |
| 18 | 拆除及地面做基础 | 14 | 个 | 1、施工围挡安装及拆除 2、拆除原有破旧箱体及地面基础 3、垃圾清理及外运 |

## 六、服务期限

本项目合同服务期限为自合同签订之日3个月内完成，免费保修期不少于1年，实际免费保修期年限以中标供应商提供的承诺函中的免费保修期年限为准，保修期自产品安装后通过验收之日起开始计算。

## 七、支付方式

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同价的50%作为预付款；

（2）项目完成且经评估验收完成后，甲方向乙方支付合同价的50%（据实结算）。

八、报价要求

报价应包括货物成本、运输成本、安装费用、法定税费和利润。由企业根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，据实结算，不得超过合同金额。

九、其他说明

1.投标人应严格按照采购文件要求编制《应答文件》。

2.《应答文件》一正一副，封于同一密封袋（加盖供应商公章），现场一并提交。

3.《应答文件》的每页均加盖供应商的公章，否则该页无效。

## 十、评审细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | **分值** | **评分准则** |
| 1 | 价格  部分 | 35 | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。报价超过预算金额则为废标，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100**评审材料**：《应答文件》-价格部分 |
| 2 | 业绩  经验 | 15 | 公司有类似项目经验及案例，每提供1份类似项目合同，得5分，最高得15分。  **评审材料：**《应答文件》-业绩经验 |
| 3 | 服务  团队 | 10 | 项目团队负责人具备本科及以上学历，得5分；有本地售后服务团队支持或承诺中标后在本地建设售后网点，得5分；本项合计最高得10分。  **评审材料：**《应答文件》-服务团队 |
| 4 | 项目服务方案 | 40 | 要求投标人能够充分理解项目背景和目标，对本项目需求的理解分析、工作措施、项目管理及质保期限等，提出应对措施及相关的合理化建议，综合评价供应商提供的以上内容；  优秀，得30-40分；  较好，得20-29分；  一般，得10-19分；  未提供或较差，得0-9分。  **评审材料：**《应答文件》-项目服务方案 |