## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 百旺社区人居环境综合治理工程 | 355410.1 |  | 14851.78 | 14181.67
| 工程建设其他费 | 15595.54
设备及工器具购置费
合 计 |  | 371005.64 |  | 14851.78 | 14181.67
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 百旺社区人居环境综合治理工程 | 355410.1 |  | 14851.78 | 14181.67
暂列金额
专业工程暂估价
专业工程结算价
| 合 计 | 355410.1 |  | 14851.78 | 14181.67
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 16 工程建设其他费表
工程建设其他费计价表
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页，共 13 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 勘察设计费 |  | 元
2 | 工程检测费 |  | 元
2.1 | 基桩检测 |  | 元
2.2 | 地基基础检测 |  | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
2.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
2.10 | 智能建筑检测 |  | 元
2.11 | 建筑节能检测 |  | 元
3 | 其他检验费 |  | 元
4 | 城市道路临时占用费 |  | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
6 | 临时占用绿地费 |  | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
8 | 工程保险费 |  | 元 |  |  |  | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9 | 弃土场受纳处置费 |  | 元 | 331.82 | 47 | 15595.54 | 深建价[2013]3号
10 | 其他费 |  | 元
合 计 | [5 empty] | 15595.54

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 | 第 4 页 共 13 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 291117.55
1.1 | 变压器周边空置地 |  | 25212.33
1.2 | 白芒村189号旁边空置地块 |  | 40807.98
1.3 | 白芒村186-1 号旁边空置地块 |  | 39860.7
1.4 | 白芒村南189-3-2号旁边荔枝林及南侧空置地块 |  | 185236.54
2 | 措施项目费 |  | 38482.79
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 14851.78
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 23631.01
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 14181.67
5 | 不含税建安工程造价 |  | 343782.01
6 | 应纳税费 |  | 11628.09
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 10382.22
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 1245.87
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 355410.1
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
变压器周边空置地
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)清理现场垃圾、渣土、挖土方 (2)其他满足施工规范要求 | m3 | 37.8 | 30.8 | 1164.24
2 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:清理现场垃圾、渣土 (2)运距:综合考虑 (3)机动翻斗车场内转运200m (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 37.8 | 95.41 | 3606.5
3 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | (1)地面夯实平整 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 126 | 2.23 | 280.98
4 | 040202006001 | 水泥石粉渣垫层 | (1)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 126 | 52.86 | 6660.36
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)150mm厚C30混凝土路面 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 126 | 91 | 11466
6 | 030412001001 | 太阳能灯 | (1)太阳能智能光杆、遥控、(天黑自动灯亮) (2)灯长600mm 面板210*500mm (3)太阳能板540mm*520mm (4)灯珠型号:5054双芯透镜灯珠 (5)其他满足施工规范要求 | 套 | 1 | 594.04 | 594.04
7 | 040204006003 | 检查井升降 | (1)检查井规格:方井800*1150 (2)平均升(降)高度:400mm (3)砖墙厚度240mm (4)其他满足施工规范要求 | 座 | 1 | 1046.04 | 1046.04
8 | 010512008001 | 井盖板 | (1)复合树脂井盖800×1150mm，厚度50mm (2)其他满足施工规范要求 | 套 | 1 | 394.17 | 394.17
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 25212.33
白芒村189号旁边空置地块
9 | 010101002005 | 挖一般土方 | (1)清理现场垃圾、渣土、挖土方 (2)其他满足施工规范要求 | m3 | 63.13 | 30.8 | 1944.4
10 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:清理现场垃圾、渣土 (2)运距:综合考虑 (3)机动翻斗车场内转运200m (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 63.13 | 95.41 | 6023.23
11 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)拆除混凝土路面100mm厚 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 2.82 | 11.95 | 33.7
本页小计 | [6 empty] | 33213.66
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
12 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:清理现场建筑废渣 (2)运距:综合考虑 (3)含机动翻斗车场内转运 (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 0.28 | 164.16 | 45.96
13 | 040202006002 | 水泥石粉渣垫层 | (1)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 210.43 | 52.86 | 11123.33
14 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)150mm厚C30混凝土路面 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 210.43 | 91 | 19149.13
15 | 011505002001 | 不锈钢晾衣架1 | (1)不锈钢晾衣架安装( 高度1.8m宽度0.8m，长度3m，304不锈钢φ32厚1.5mm)，每根脚底部与地面用两个6mm拉爆螺丝固定 (2)其他满足施工规范要求 | 套 | 3 | 829.41 | 2488.23
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 40807.98
白芒村186-1 号旁边空置地块
16 | 010101002003 | 挖一般土方 | (1)清理现场垃圾、渣土、挖土方 (2)其他满足施工规范要求 | m3 | 42.45 | 30.8 | 1307.46
17 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:清理现场垃圾、渣土 (2)运距:综合考虑 (3)含机动翻斗车场内转运200m (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 42.45 | 95.41 | 4050.15
18 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | (1)地面夯实平整 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 141.5 | 2.23 | 315.55
19 | 040202006003 | 水泥石粉渣垫层 | (1)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 141.5 | 52.86 | 7479.69
20 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)150mm厚C30混凝土路面 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 141.5 | 91 | 12876.5
21 | 040305004001 | 砖砌挡墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:240mm (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 3.36 | 954.88 | 3208.4
22 | 040305001002 | 砖砌挡墙混凝土垫层 | (1)100mm厚C20混凝土垫层 (2)其他满足施工规范要求 | m3 | 1.23 | 516.54 | 635.34
本页小计 | [6 empty] | 62679.74
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
23 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | (1)断面尺寸:300*150mm (2)砌体材料:普通混凝土实心砖 (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5、20厚M20水泥砂浆抹面 (4)其他满足施工规范要求 | m | 18 | 101.04 | 1818.72
24 | 040305004002 | 砖砌体（树池） | (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:240mm (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 0.66 | 1071.64 | 707.28
25 | 011201001001 | 砖砌树池一般抹灰 | (1)砖砌树池M10湿拌抹灰砂浆20mm厚 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 3.62 | 47.95 | 173.58
26 | 011206002001 | 块料零星项目 | (1)部位:树池 (2)20mm厚M15水泥砂浆结合层 (3)50*250块料瓷砖 (4)其他满足施工规范要求 | m2 | 2.77 | 154.91 | 429.1
27 | 040103001001 | 回填方 | (1)部位:树池 (2)回填陶粒 (3)其他满足施工规范要求 | m3 | 0.1 | 373.8 | 37.38
28 | 040103001002 | 回填方 | (1)部位:树池 (2)回填种植泥炭土 (3)其他满足施工规范要求 | m3 | 0.6 | 44.95 | 26.97
29 | 011505002002 | 不锈钢晾衣架2 | (1)不锈钢晾衣架安装( 高度1.8m宽度1.2m，长度3m，304不锈钢φ32厚1.5mm)，每根脚底部与地面用两个6mm拉爆螺丝固定 (2)其他满足施工规范要求 | 套 | 5 | 878 | 4390
30 | 040205018001 | 挡车架1 | (1)φ76mm镀锌U形管，壁厚2.5mm，长2000mm 反光烤漆 (2)其他满足施工规范要求 | 套 | 5 | 352.6 | 1763
31 | 040205018002 | 挡车架2 | (1)φ76mm镀锌U形管，壁厚2.5mm，长1500mm 反光烤漆 (2)其他满足施工规范要求 | 套 | 2 | 320.79 | 641.58
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 39860.7
白芒村南189-3-2号旁边荔枝林及南侧空置地块
32 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)清理现场垃圾、渣土、挖土方 (2)其他满足施工规范要求 | m3 | 188.16 | 30.8 | 5795.33
本页小计 | [6 empty] | 15782.94
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
33 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:清理现场垃圾、渣土 (2)运距:综合考虑 (3)机动翻斗车场内转运200m (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 188.16 | 95.41 | 17952.35
34 | 040202001003 | 路床(槽)整形 | (1)地面夯实平整 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 626.6 | 2.23 | 1397.32
35 | 040305004003 | 砖砌挡墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:240mm，墙高1.1m (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 5.28 | 885.03 | 4672.96
36 | 040305004005 | 砖砌树池 | (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:240mm,墙高0.5m (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 16.03 | 885.03 | 14187.03
37 | 040305001001 | 砖砌挡墙、树池混凝土垫层 | (1)100mm厚C20混凝土垫层 (2)其他满足施工规范要求 | m3 | 6.76 | 516.54 | 3491.81
38 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)M7.5湿拌砌筑砂浆砌筑排水沟120mm厚 (2)水沟高20cm，沟底宽50cm (3)100mm厚C20混凝土垫层 (4)20厚M20水泥砂浆抹面 (5)其他满足施工规范要求 | m | 15.4 | 134.82 | 2076.23
39 | 040305004006 | 砖砌墙体 | (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:120mm (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求 | m3 | 0.47 | 885.03 | 415.96
40 | 011201001002 | 砖砌挡墙、树池一般抹灰 | (1)砖砌挡墙、树池M10湿拌抹灰砂浆20mm厚 (2)其他满足施工规范要求 | m2 | 117.3 | 47.95 | 5624.54
41 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)20mm厚M15水泥砂浆结合层 (2)50*250块料瓷砖 (3)其他满足施工规范要求 | m2 | 53.73 | 141.44 | 7599.57
本页小计 | [6 empty] | 57417.77
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
42 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:300*600*60mm陶瓷透水砖铺装 (2)找平层 砂 厚度T(mm) T=50 (3)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (4)其他满足施工规范要求 | m2 | 233 | 225.11 | 52450.63
43 | 040203007005 | 水泥混凝土[南侧空置地+7字形行车道] | (1)150mm厚C30混凝土路面 (2)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (3)其他满足施工规范要求 | m2 | 408.8 | 143.86 | 58809.97
44 | 040205018003 | 挡车架1 | (1)76mm镀锌U形管，壁厚2.5mm，长2000mm 反光烤漆 (2)其他满足施工规范要求 | 套 | 7 | 352.6 | 2468.2
45 | 040103001004 | 回填方 | (1)部位:树池 (2)回填陶粒 (3)其他满足施工规范要求 | m3 | 2 | 373.8 | 747.6
46 | 040103001005 | 回填方 | (1)部位:树池 (2)回填种植泥炭土 (3)其他满足施工规范要求 | m3 | 14 | 44.95 | 629.3
47 | 040204006002 | 检查井升降 | (1)砖墙厚度240mm (2)检查井规格:1200*1200mm电井 (3)平均升(降)高度:30cm (4)其他满足施工规范要求 | 座 | 1 | 1084.74 | 1084.74
48 | 040204006001 | 检查井升降 | (1)砖墙厚度240mm (2)检查井规格:500*500mm电井 (3)平均升(降)高度:30cm (4)其他满足施工规范要求 | 座 | 2 | 451.98 | 903.96
49 | 040205014001 | 凸镜（带杆） | (1)φ80cm凸镜安装 (2)热镀锌钢管φ50*3.8标志杆 (3)其他满足施工规范要求 | 套 | 1 | 710.37 | 710.37
50 | 040205003001 | 凸镜（不带杆） | (1)φ80cm凸镜安装 (2)其他满足施工规范要求 | 根 | 2 | 426.22 | 852.44
51 | 011505002003 | 不锈钢晾衣架1 | (1)不锈钢晾衣架安装( 高度1.8m宽度0.8m，长度3m，304不锈钢φ32厚1.5mm)，每根脚底部与地面用两个6mm拉爆螺丝固定 (2)其他满足施工规范要求 | 个 | 3 | 829.41 | 2488.23
52 | 011505002004 | 不锈钢晾衣架2 | (1)不锈钢晾衣架安装( 高度1.8m宽度1.2m，长度3m，304不锈钢φ32厚1.5mm)，每根脚底部与地面用两个6mm拉爆螺丝固定 (2)其他满足施工规范要求 | 个 | 1 | 878 | 878
本页小计 | [6 empty] | 122023.44
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 185236.54
本页小计
合 计 | [6 empty] | 291117.55

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 14851.78
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 6677.21
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  | 7000.04
1.2.1 | 施工临时围挡费 |  | 7000.04
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1174.53
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费 |  | 21115.22
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 2515.79
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 围堰
14.2 | 筑岛
14.3 | 便道
14.4 | 便桥
14.5 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
14.6 | 驳岸块石清理
14.7 | 地下管线交叉处理
14.8 | 行车、行人干扰增加
14.9 | 轨道交通工程路桥
14.10 | 市政基础设施施工监测、监控、保护
15 | 其他
合 计 |  |  | 38482.79
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 施工临时围挡费 |  | 项 |  |  | 7000.04
1.1 | 011710B001002 | 施工临时围挡 | (1)材质:水马围挡(1.8m高) (2)其他满足施工规范要求 | m | 139 | 50.36 | 7000.04
1.1.1 | 120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 |  | m | 139 | 50.36 | 7000.04
2 |  | 二次搬运费 |  | 项 |  |  | 21115.22
2.1 | 011707004001 | 二次搬运 | (1)混凝土、水泥石粉渣、砖 (2)其他满足施工规范要求 | 项 | 1 | 21115.22 | 21115.22
2.1.1 | 040106-24 | 机动翻斗车运混凝土、砂浆 运距L(m) L≤200 |  | 10m3 | 15.663 | 573.36 | 8980.54
2.1.2 | 040106-16+040106-17*2 | 双轮车运砂 运距L(m) L≤50(实际运距:200m) |  | 10m3 | 18.646 | 563.58 | 10508.51
2.1.3 | 040106-26+040106-27*2 | 双轮车运砖 运距L(m) L≤50(实际运距:200m) |  | 10m3 | 2.285 | 711.67 | 1626.17
|  | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 |  |  | 2515.79
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)机械设备名称:压路机 (2)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求 | 台次 | 1 | 2515.79 | 2515.79
1.1 | C16002000 | 压路机 |  | 台·次 | 1 | 2515.79 | 2515.79
本页小计 | [6 empty] | 30631.05
合 计 | [6 empty] | 30631.05
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：百旺社区人居环境综合治理工程 |  | 标段：百旺社区人居环境综合治理工程 | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 14181.67
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 11628.09
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 10382.22
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 1245.87
合 计 |  |  |  | 25809.76