## A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
| 大冲社区骑手学校 |  | 工程
招标工程量清单
发包人：
(盖章)
2026-05-22

## D.1 项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：大冲社区骑手学校 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 大冲社区骑手学校（建安费）
1.1 | 大冲社区骑手学校--装饰工程
1.2 | 大冲社区骑手学校--安装部分
2 | 设计费
3 | 开办、设备采购费
合计 |  | 800000
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表-装饰工程
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：大冲社区骑手学校--装饰工程 |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
1.3 | 地面工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 墙面工程
1.6 | 其他工程
1.7 | 门窗工程
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工 |  | 8565.74
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 7440.08
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1125.66
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单表-装饰工程
E.1 分部分项工程项目清单表
工程名称：大冲社区骑手学校--装饰工程 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
拆除工程
1 | 041001007001 | 拆除墙体 | 1.结构形式:拆除加气混泥土砌块墙及开窗洞 | m3 | 6.61
2 | 041001008001 | 拆除混凝土地面 | 1.结构形式:拆除混泥土地面 2.强度:50mm | m3 | 0.14
3 | 041001007002 | 拆除地面抬高 | 1.结构形式:拆除地面抬高加气混泥土砌块垫层 | m3 | 3.79
4 | 041001001001 | 拆除玻璃隔断 | 1.材质:拆除玻璃隔断及玻璃门 2.厚度:200mm | m2 | 17.77
5 | 041001001002 | 拆除地面地砖 | 1.材质:拆除多功能党群服务中心电梯前厅地面地砖 2.厚度:20mm | m2 | 13.82
6 | 041001001003 | 拆除墙面瓷砖 | 1.材质:拆除多功能党群服务中心电梯前厅墙面墙砖 2.厚度:20mm | m2 | 16.64
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:拆除及施工中的垃圾上车及外运，运距15km | m3 | 20.7
新建工程
8 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨高度至楼板顶，天地固定 竖龙骨400mm间距，38系列横龙骨1200mm间距，竖向50x50x3镀锌方钢 @2400mm 2.隔板材料品种、规格:9mm阻燃板 3.面数、层数:单层双面隔墙 | m2 | 198.98
9 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:50*70*5mm镀锌方通 2.隔板材料品种、规格:9mm阻燃板 3.面数、层数:单层双面隔墙 | m2 | 43.48
10 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗洞口尺寸:5000*1800mm 2.框材质、规格:定制铝合金百叶窗 | m2 | 9
11 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:全屋墙角边缘进行防水处理 2.涂膜厚度、遍数:厚度2mm，两遍 | m2 | 108.26
地面工程
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:防滑地砖800*800mm | m2 | 119.27
13 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm水泥环氧自流平，1mm橡胶地板专用固定胶 2.面层材料品种、规格:防静电地胶 3.压条种类:10mm成品收口条 | m2 | 5.4
14 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:12mm厚门槛石 | m2 | 1.04
天棚工程
E.1 分部分项工程项目清单表
工程名称：大冲社区骑手学校--装饰工程 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
15 | 011302001001 | 窗帘盒 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:双层15mm木龙骨 2.基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 3.面板材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 4.涂料材料品种、规格:刮腻子两遍，刷白色乳胶漆，一底两面 | m2 | 3.1
16 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:原顶刷漆 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:刷灰色乳胶漆，一底两面 | m2 | 124.05
17 | 011302003001 | 铝单板雨棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:铝单板雨棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌方通 3.面板材料品种、规格:1.5mm厚铝单板，氟碳喷涂 4.压条材料种类、规格:铝板角固定 | m2 | 2.8
18 | 010902002001 | 天棚（天花）注浆防水 | 1.防水膜品种:环氧注浆液，化学注浆堵漏 2.基层:清理、凿槽、埋注浆钉、封缝、注浆 | m2 | 25
墙面工程
19 | 011205B001001 | 墙、柱饰面零星项目 | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:6mm烤漆渐变玻璃 | m2 | 3.72
20 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌方通 2.基层材料种类、规格:双层9mm水泥板 3.面层材料品种、规格:刮腻子两遍，刷外墙漆，一底两面 | m2 | 3.34
21 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌方通 2.面层材料品种、规格:1.5mm厚铝单板，氟碳喷涂 3.压条材料种类、规格:铝板角固定 | m2 | 3.89
22 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:原外墙面 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆，一底两面 | m2 | 20.36
23 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线 | m | 94.06
24 | 011403001003 | 白色乳胶漆 | 1.基层类型:原墙面 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆，一底两面 | m2 | 105.51
25 | 011403001004 | 灰色乳胶漆 | 1.基层类型:原墙面 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:刷灰色乳胶漆，一底两面 | m2 | 140.69
E.1 分部分项工程项目清单表
工程名称：大冲社区骑手学校--装饰工程 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
26 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.隔离层材料种类、规格:9mm阻燃板 2.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 3.面层材料品种、规格:刮腻子两遍，刷白色乳胶漆，一底两面 | m2 | 0.62
27 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:双层15mm厚阻燃板条 2.隔离层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:刮腻子两遍，刷白色乳胶漆，一底两面 5.灯槽灯带造型 | m2 | 11.07
28 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 2.面层材料品种、规格:刮腻子两遍，刷白色乳胶漆，一底两面 | m2 | 122.68
29 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 2.面层材料品种、规格:刮腻子两遍，刷灰色乳胶漆，一底两面 | m2 | 145.01
30 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:双层15mm厚阻燃板条 2.隔离层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:刮腻子两遍，刷灰色乳胶漆，一底两面 | m2 | 48.59
31 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 1.隔离层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 2.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 3.面层材料品种、规格:刮腻子两遍，刷灰色乳胶漆，一底两面 | m2 | 20.42
32 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:新建隔墙的基础上直接贴 2.面层材料品种、规格:磁吸白板 | m2 | 10.11
33 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:磁吸白板 | m2 | 7.52
34 | 011205001011 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm密度板 2.面层材料品种、规格:18mm烤漆板 | m2 | 5.62
35 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:三层9mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:3mm木饰面 | m2 | 9.5
36 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:毛毡板 | m2 | 3.84
E.1 分部分项工程项目清单表
工程名称：大冲社区骑手学校--装饰工程 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
37 | 011205001014 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:双层15mm厚阻燃板条 2.隔离层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:黑色不锈钢饰面 | m2 | 1.45
38 | 011205001015 | 墙、柱面装饰板 | 1.隔离层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:6mm厚银镜 | m2 | 5.5
39 | 011205001016 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40镀锌角铁 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:12mm厚石英石 | m2 | 2.7
其他工程
40 | 011501001002 | 装饰地柜 | 1、装饰地柜 2、18mm烤漆板 3、石英石台面 4、定制金属隐形拉手+抽屉导轨 5、高度900mm | m | 8.05
41 | 011501001001 | 装饰地柜 | 1、装饰地柜 2、18mm烤漆板 3、木饰面 4、合页+暗藏LED灯带 5、高度900mm | m | 3.27
42 | 011501001003 | 木饰面吊柜 | 1.名称:1、定制木饰面吊柜 | m2 | 2.02
43 | 011501001004 | 储物柜 | 1.名称:定制储物柜 2.里层材料:免漆板 3.外层材料:18mm烤漆板 | m2 | 15.85
44 | 011501001005 | 定制烤漆层板架 | 1.规格:宽度350nn，厚度130mm 2.材料种类、规格:18mm烤漆板 | m | 25.95
45 | 011501001006 | 定制烤漆层板架 | 1.规格:宽度450nn，厚度20mm 2.材料种类、规格:18mm烤漆板 | m | 11.3
46 | 011501001007 | 定制造型椅 | 1.龙骨规格:30*30*4镀锌方通 2.基层:9mm密度板 3.材料种类、规格:白色木器漆+软包垫 4.离地高度200mm | m2 | 1.62
门窗工程
47 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:1000*2550mm 2.防火等级:乙级 3.开启方式:单开 4.定制防火门 | m2 | 2.55
48 | 010802001001 | 铝合金折叠门 | 1.门类型:铝合金折叠门 2.框、扇材质:黑色不锈钢门套 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4.五金种类、规格:铝合金折叠门滑轮轨道+不锈钢拉手 5.其他工艺要求:@600 50*70*5镀锌方通镀锌钢板(150*150*5)M10膨胀螺栓固定 | m2 | 15.03
E.1 分部分项工程项目清单表
工程名称：大冲社区骑手学校--装饰工程 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
49 | 010805004001 | 铝合金推拉门 | 1.门类型:铝合金推拉门 2.框、扇材质:黑色不锈钢门套 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4.五金种类、规格:不锈钢拉手 5.其他工艺要求:@600 50*70*5镀锌方通镀锌钢板(150*150*5)M10膨胀螺栓固定 | m2 | 8.63
50 | 010805004002 | 双开玻璃门 | 1.龙骨:40*40*3镀锌方钢 2.框材质:黑色不锈钢门框 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4.五金种类、规格:优质五金配件 | m2 | 7.82
51 | 010801001001 | 木质烤漆推拉门 | 1.门类型:实木复合烤漆推拉门 2.龙骨:40*40*3镀锌方钢 3.框、扇木材材质:烤漆板 4.五金种类、规格:优质五金配件 | m2 | 2.99
52 | 010801001002 | 木质隐形消防门 | 1.门洞口尺寸:920*2600mm 2.门类型:木质隐形消防门 3.龙骨:50*25*3mm镀锌方通 4.框、扇木材材质:硅酸钙板+白色乳胶漆+黑色不锈钢门套 5.五金种类、规格:优质五金拉手 | m2 | 2.39
53 | 010801001003 | 木质暗门 | 1.门洞口尺寸:600*1400mm 2.门类型:暗门 3.龙骨:50*25*3mm镀锌方通 4.框、扇木材材质:硅酸钙板+白色乳胶漆 | m2 | 0.84
54 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.面层材料品种、规格:黑色不锈钢门套 | m2 | 4.1

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--装饰工程 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--装饰工程 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表-安装工程
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 强电部分
1.2 | 弱电部分
1.3 | 给排水部分
1.4 | 空调部分
1.5 | 消防水部分
1.6 | 应急照明部分
1.7 | 火灾自动报警部分
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工 |  | 5248.84
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 4263.14
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 985.7
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计 |  |  | 274323.95
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表--安装工程
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
强电部分
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、名称:配电箱AP1 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1、名称:配电箱ALHP 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
3 | 080707008001 | 桥架 | 1、名称:强电桥架200*100mm 2、规格:含桥架支架制作安装及刷漆 3、具体要求详见图纸、相关规范 | m | 23.79
4 | 030412001001 | 配管 | 1、名称:配管暗敷JDG20 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 398.44
5 | 030412001002 | 配管 | 1、名称:配管暗敷JDG25 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 277.83
6 | 030412001006 | 配管 | 1、名称:配管暗敷SC70（暂估工程量） 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 50
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆WDZB-YJY-5*10 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 20.73
8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16（暂估工程量） 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 100
9 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头WDZB-YJY-5*10 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 2
10 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16（暂估工程量） 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 2
11 | 040804002001 | 配线 | 1、名称:管内穿线WDZB-BYJ-2.5 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 1046.76
12 | 040804002002 | 配线 | 1、名称:管内穿线WDZB-BYJ-4.0 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 1337.66
13 | 040804002003 | 配线 | 1、名称:管内穿线RVVP-6*0.7 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 97.28
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 030412001003 | 金属软管敷设 | 1、名称:金属软管DN20 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 21
15 | 030413014001 | 插座 | 1、名称:安全型单相二孔三孔插座 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 32
16 | 030413014002 | 插座 | 1、名称:磁吸轨道1/条 长磁吸轨道插座6条(每条含适1个适配器插座) 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 6
17 | 030413014003 | 插座 | 1、名称:油烟机插座 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 1
18 | 030413014004 | 插座 | 1、名称:地面插座：安全型单相二孔三孔插座(防溅水插座带开关) 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 1
19 | 030413014006 | 插座 | 1、名称:台面插座 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 1
20 | 030413014005 | 插座 | 1、名称:防水插座 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 2
21 | 030413002001 | 装饰灯 | 1、名称:LED灯带/暗装灯带（装饰图立面有体现） 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 53.09
22 | 030413002004 | 装饰灯 | 1、名称:漫反射灯带（装饰图外立面有体现） 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 76.4
23 | 030413002003 | 装饰灯 | 1、名称:吊装定制亚克力灯条 厚度40mm 高度200mm 金属边框+亚克力片 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 70.2
24 | 030413003001 | 荧光灯 | 1、名称:吊装成品灯盘 1600*800 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 6
25 | 030413003002 | 荧光灯 | 1、名称:吊装定制灯管1200mm 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 35
26 | 030413002002 | 装饰灯 | 1、名称:嵌入式LED筒灯 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 5
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、名称:单联单控开关 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 2
28 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1、名称:双联单控开关 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 6
29 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1、名称:三联单控开关 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 1
30 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1、名称:温控开关 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 7
31 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称:灯具/开关/插座接线盒（含预留点位） 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 88
32 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1、名称:开凿及恢复DN20 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 46.45
33 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1、输配电装置系统 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 系统 | 1
弱电部分
34 | 080707008002 | 桥架 | 1、名称:强电桥架100*100mm 2、规格:含桥架支架制作安装及刷漆 3、具体要求详见图纸、相关规范 | m | 21.83
35 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1、名称:机柜600*1200*600 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
36 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1、名称:门禁系统一套（电磁吸力锁、门禁读卡器、巡更按钮、门禁控制器） 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 2
37 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1、名称:室内彩色半球摄像机(POE) 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 9
38 | 030501015001 | 交换机 | 1、名称:24口POE交换机 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
39 | 030501015002 | 交换机 | 1、名称:24口网络POE交换机 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
40 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称:8T硬盘 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 4
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 030506015001 | 录像设备 | 1、名称:32路NVR 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
42 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1、名称:网络插座 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 7
43 | 030502008001 | 配线架 | 1、名称:24口六类配线架 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 架 | 6
44 | 030502008002 | 配线架 | 1、名称:24芯光纤配线架 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 架 | 1
45 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1、名称:6芯光纤 2、具体要求详见图纸、相关规范 | m | 50
46 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1、名称:CAT6 2、具体要求详见图纸、相关规范 | m | 256.76
47 | 030412001007 | 配管 | 1、名称:配管暗敷JDG20 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 256.76
48 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1、名称:开凿及恢复DN20 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 70.6
49 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1、双绞线缆测试 | 链路 | 20
50 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1、安全防范分系统调试 | 系统 | 1
给排水部分
51 | 031005011001 | 水质净化器 | 1、名称:净水器 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
52 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1、名称:单洗手盆 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 组 | 2
53 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1、名称:水表 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 1
54 | 031001008003 | 塑料管 | 1、名称:PPR给水管 2、规格:DN15 3、连接形式:热熔连接 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 26.54
55 | 031001008004 | 塑料管 | 1、名称:PPR给水管 2、规格:DN20 3、连接形式:热熔连接 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 0.89
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 031001008005 | 塑料管 | 1、名称:PPR给水管 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔连接 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 1.58
57 | 031001008006 | 塑料管 | 1、名称:PPR给水管 2、规格:DN32 3、连接形式:热熔连接 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 70
58 | 031002010001 | 倒流防止器 | 1、名称:止回阀及水表 2、规格:DN65 3、连接形式:热熔连接 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 1
59 | 031001008007 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管（油管） (2)规格:DN110 (3)附件:含管件等所需附件 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 2
60 | 031001006001 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)规格:DN75 (3)附件:含管件等所需附件 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 2.21
61 | 031001006002 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)规格:DN50 (3)附件:含管件等所需附件 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 6.14
62 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽以及恢复 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 14.85
空调部分
63 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：TH-06 四面出风 2、规格型号：冷量：5800W；热量：3886W；进风温度：27°C；静压：30PA; 3、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 4
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
64 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:TH-08 四面出风 2、规格型号：规格型号：冷量：7800W；热量：5886W；进风温度：27°C；静压：30PA; 3、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
65 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称：FP-02 2、规格型号：冷量：2400W；热量：2077KW；进风温度：27°C；静压：30PaA; 3、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 2
66 | 030405015001 | 风扇 | 1、管道式排气扇T1 2、规格型号：L=150M3/H H=100PA(静压) N=0.03KW(220V,50HZ) 3、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
67 | 030405015002 | 风扇 | 1、静音直流风机T2 2、规格型号：L=800M3/H H=200PA(静压) N=0.09KW(220V,50HZ) 3、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1
68 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称:矩形镀锌钢板风管 2、规格:b≤630 mm 3、板材厚度:0.6mm 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m2 | 24.98
69 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、名称:风管保温 2、绝热材料品种:采用B1级橡塑保温板材保温 3、绝热厚度:25mm 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m3 | 4.9
70 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层百叶150*150 2、具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 3
71 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层百叶160*160 2、具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 1
72 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层百叶200*200 2、具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 2
73 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层可拆式百叶600*200 2、具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨百叶500*250 2、具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 1
75 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:双层活动百叶600*150 2、具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 2
76 | 031001005004 | 铜管 | 1、材质:无缝铜管 2、规格:DN32 3、连接方法:螺纹 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 106.21
77 | 031001005005 | 铜管 | 1、材质:无缝铜管 2、规格:DN40 3、连接方法:螺纹 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 41
78 | 031001005006 | 铜管 | 1、材质:无缝铜管 2、规格:DN50 3、连接方法:螺纹 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 56.36
79 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、名称:风管保温 2、绝热材料品种:采用B1级橡塑保温板材保温 3、绝热厚度:28mm 4、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m3 | 2.26
80 | 030703004001 | 不锈钢阀门 | 1、名称:蝶阀160*120 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 3
81 | 030703004002 | 不锈钢阀门 | 1、名称:蝶阀200*160 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 2
82 | 030807006001 | 低压调节阀门 | 1、名称:电动调节阀320*160 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 1
83 | 03B001 | 冷媒 | 1、名称:制冷剂填充 2、型号:空调专用R32 3、具体要求详见图纸、相关规范 | kg | 10
84 | 031301004001 | 支架 | 1、名称:管道支架制作安装 2、具体要求详见图纸、相关规范 | kg | 20.46
85 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称:管道支吊架除锈、刷油 2、除锈，防锈漆和色漆两遍 3、具体要求详见图纸、相关规范 | kg | 20.46
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
86 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、包括风管漏光试验、漏风试验和空调水工程系统调试 3、具体要求详见图纸、相关规范 | 系统 | 1
消防水部分
87 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、名称:水喷淋钢管DN25 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 49.23
88 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、名称:水喷淋钢管DN32 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 11.27
89 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、名称:水喷淋钢管DN40 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 3.81
90 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、名称:水喷淋钢管DN50 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 1.7
91 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、名称:水喷淋钢管DN65 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 9.81
92 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、名称:水喷淋钢管DN80 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 15.91
93 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称:管道支架制作安装及刷漆 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | kg | 37.1
94 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称:水喷淋(雾)喷头 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 25
95 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1、自动喷水灭火系统 | 点 | 1
96 | 030909001002 | 物业放水费 | 1、物业放水费 | 项 | 1
应急照明部分
97 | 030413006001 | 高度标志灯、障碍灯 | 1、名称:疏散出口标志灯 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 5
98 | 030413006002 | 高度标志灯、障碍灯 | 1、名称:应急照明灯具（吊链式） 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 7
99 | 040804002004 | 配线 | 1、名称:管内穿线NH-BYJ-2.5 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 305.5
100 | 030412001004 | 配管 | 1、名称:配管暗敷JDG20 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 76.38
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装部分 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
101 | 030412006002 | 接线盒 | 1、名称:灯具/开关/插座接线盒 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 5
火灾自动报警部分
102 | 030412004001 | 配线 | 1、名称:管内穿线WDZN-BYJ2.5 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 86.5
103 | 030412004002 | 配线 | 1、名称:管内穿线WDZN-RYS-2*1.5 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 92.87
104 | 030412001005 | 配管 | 1、名称:配管暗敷JDG20 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 129.91
105 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1、名称:开凿及恢复DN20 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 13.14
106 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:感烟探测器 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 8
107 | 030904004001 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 3
108 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 3
109 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1、名称:消防广播扬声器(3W)吸顶 2、其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 4
110 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装工程 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.5 增值税计价表（安装）
E.5 增值税计价表
工程名称：大冲社区骑手学校--安装工程 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## 设计费计价表
设计费计价表
工程名称：大冲社区骑手学校 |  |  | 标段：大冲社区骑手学校 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 设计费 | 建安费*4.5%
合 计

## 开办设备采购费计价表
大冲社区骑手学校开办设备采购费计价表
一、文化物料(以实际制作为准）
序号 | 项目名称 | 内容 | 工艺材料 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 门头字体 | 南山区社区治理学院 | 304#1.2MM不锈钢刨槽折弯成型,边角打磨，围边成型,厚度15MM背衬5MM乳白色透光板,夜间背发暖白光-立体字 | 258*258*9个 | cm | 232.2
2 | 门头字体 | 骑手学校 | 304#1.2MM不锈钢刨槽折弯成型,边角打磨，围边成型,厚度15MM背衬5MM乳白色透光板,夜间背发暖白光-立体字 | 525*457 193*193*4个 | cm | 129.7
3 | 门口招牌 |  | 304#1.2MM不锈钢刨槽折弯成型,边角打磨，围边成型,厚度15MM背衬5MM乳白色透光板,夜间背发暖白光-立体字 | 801*882 272*269 | cm | 115.4
4 |  |  |  | 320*200*10个 | cm | 320
5 |  |  |  | 70*70*35个 | cm | 245
6 | 门口 | 功能区指引图 | 304#1.2MM不锈钢刨槽折弯成型,边角打围边成型，厚度15MM | 93*194 64*149 217*217 85*85*28个 26*26*106个 | cm | 569.6
7 | 文化墙（过道） | 无人机培训流程相关 | 10mmPVC画面UV | 5115*1417 | 平方 | 7.248
8 |  |  | 10mm亚克力烤漆立体字 | 167*167*9个 | cm | 150.3
9 | 文化墙（会议室） | 无人机拆解图 | 10mmPVC画面UV | 1330*800 1330*750 | 平方 | 2.0615
10 |  |  | 10mm亚克力烤漆立体字 | 100*100*6个 | cm | 60
11 |  |  | 10mm亚克力烤漆线条 | 242*9 | 个 | 1
12 | 文化墙（会议室） | 无人机操作流程 | 10mmPVC画面UV | 700*1100 | 平方 | 0.77
13 |  |  | 10mm亚克力烤漆立体字 | 100*100*6个 | cm | 60
14 |  |  | 10mm亚克力烤漆线条 | 242*9 | 个 | 1
15 | 会议室门牌 | 骑手学校 | 10mm亚克力烤漆立体字 | 525*457 200*200*4个 | cm | 132.5
16 |  |  | 10mm亚克力烤漆线条 | 830长 | 米 | 0.83
17 | 电梯厅 | 社区功能导览图 | 1.2MM镀锌板弯烤漆,表面热转印木纹,白部分内容UV厚度20MM | 2310*1900 | 平方 | 4.389
合计
二、家具及设备采购（以实际采购为准）
1 | 多功能洽谈兼等候区 | 吧椅 | 吧椅 | 吧椅 长：500*宽：450*高：750（座位高度约：550左右 mm） | 个 | 12
2 |  | 坐垫 | 坐垫 | 350*350*3 | 个 | 4
3 |  | 户外单椅 | 户外单椅 | 牛津布+实木扶手+加厚钢管 620*430*520 mm | 个 | 2
4 |  | 户外茶几 | 户外茶几 | 可折叠收纳475*295*235 mm | 个 | 1
5 |  | 电烤箱 | 电烤箱 | 家用电烤箱风炉平炉二合一家商两用私房PB40多功能独立温控发酵风干解冻三层同烤大容量40L~ 450*600*400mm(长X深X高) | 个 | 2
6 |  | 石英石岛台 | 石英石岛台 | 1.规格:4750*1000*850mm 2.材料种类、规格:石英石台面+渐变玻璃+烤漆板 | 个 | 1
7 |  | 电动打蛋器 | 电动打蛋器 | 打蛋器家用电动打蛋机带底座迷你奶油打发器烘焙手持304不锈钢自动搅蛋器搅拌器打泡器 180*175*96mm | 个 | 3
8 | 办公兼工具区 | 办公椅 | 办公椅 | 人体工学办公椅舒适久坐可仰椅简约会议椅职员家用电脑椅子护腰 | 个 | 1
9 |  | 接待台 | 接待台 | 1.材料种类、规格:烤漆板+木饰面 2.尺寸:1300*900*700mm左右 | 个 | 1
10 | 多功能室 | 会议平板一体机 | 会议平板一体机 | 75寸会议平板一体机办公触摸直播大屏智能电子白板黑板交，含移动支架，内置摄像头麦克风，含书写笔，投屏器 | 个 | 1
11 |  | 会议椅 | 会议椅 | 会议椅子办公弓形现代简约无扶手学生座椅可叠放会议室靠背培训椅 木纹面+碳素钢架 700*700*750 mm | 个 | 12
12 |  | 可折叠会议桌 | 可折叠会议桌 | 可折叠会议桌椅组合双人课桌活动拼接移动长条桌会议室办公培训桌 1200*500*750 mm | 个 | 6
13 |  | 桌子 | 桌子 | 木质，尺寸 600*600*750 mm左右 | 套 | 1
14 |  | 无人机训练器材赛道 | 无人机训练器材赛道 | 无人机障碍训练圈练习圈场地障碍圈穿越机龙门比赛训练器材赛道 100厘米停机坪 | 套 | 1
15 | 直播间 | 条形桌 | 条形桌 | 写字桌子实木书桌长方形 1400*600*750 mm左右 | 张 | 1
16 |  | 接待椅 | 接待椅 | 会议会客班前椅接待洽谈椅子 可升降 | 张 | 1
17 |  | 手机直播支架补光灯 | 手机直播支架补光灯 | 18寸AR明肌灯，3机位+平板夹+1.7米支架 | 个 | 1
18 |  | 补光灯 | 补光灯 | 24寸，1600W补光单灯+2.1米落地支架 | 组 | 1
19 |  | 摄影棚绿幕布 | 摄影棚绿幕布 | 绿布卷轴背景约3800*3000mm | 个 | 1
20 |  | 夹领式麦克风 | 夹领式麦克风 | 迷你无线降噪夹领式麦克风 一拖一，含充电盒 | 个 | 1
21 | 理发室 | 理发椅 | 理发椅 | 不锈钢圆盘，铁艺脚踏，加厚坐垫高回弹海绵，加厚纳帕皮革，液压升降 | 个 | 1
22 | 设备间 | 货架 | 货架 | 1、五层货架，烤漆工艺 2、尺寸：900*400*1830mm | 个 | 2
23 |  | 货架 | 货架 | 1、五层货架，烤漆工艺 2、尺寸：800*400*1600mm | 个 | 2
24 | 空调部分 | 风机盘管 | 风机盘管 | 1、名称:TH-08 四面出风 2、规格型号：规格型号：冷量：7800W；热量：5886W；进风温度：27°C；静压：30PA; | 台 | 1
25 |  | 风机盘管 | 风机盘管 | 1、名称：TH-06 四面出风 2、规格型号：冷量：5800W；热量：3886W；进风温度：27°C；静压：30PA; | 台 | 5
26 |  | 风机盘管 | 风机盘管 | 1、名称：FP-02 2、规格型号：冷量：2400W；热量：2077KW；进风温度：27°C；静压：30PaA; | 台 | 2
27 |  | 排气扇 | 排气扇 | 1、管道式排气扇T1 2、规格型号：L=150M3/H H=100PA(静压) N=0.03KW(220V,50HZ) | 台 | 1
28 |  | 流风机 | 流风机 | 1、静音直流风机T2 2、规格型号：L=800M3/H H=200PA(静压) N=0.09KW(220V,50HZ) | 台 | 1
合计
总价